Załącznik Nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

FORMULARZ  OFERTY

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny                              im. Najświętszej Maryi Panny                                                       ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Ja/my niżej podpisani:

...................................................................................................                                                                                  (imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Adres*: ...........................................................................................................................................................

Kraj* ............................................................................

Województwo* …………………………………………………………..

KRS* …………………………………………………………………………

REGON* …………………………………………………………………….

NIP* ………………………………………………………………………….

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego pn. ,,Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przedkładamy ofertę na poniższych warunkach,

      - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach:

Część 1 -	Kardiomonitor** (3 szt.).

a)	za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy ….. miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

UWAGA: Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 	Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

Część 2 -	Defibrylator**(1 szt.).

a)	za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy ….. miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

UWAGA: Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 	Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

Część 3 -	Respirator** (1 szt.).

a)	za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy ….. miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

UWAGA: Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 	Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

Część 4 -	Ultrasonograf** (1 szt.).

a)	za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy ….. miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

UWAGA: Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 	Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

Część 5 -	Pompa infuzyjna** (3 szt.).

a)	za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy ….. miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

UWAGA: Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 	Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

Część 6 -	Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych (2 szt.),

Aparat do szybkiego przetaczania płynów** (3 szt.).

a)	za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy ….. miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

UWAGA: Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 	Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

Część 7 -	Pulsoksymetr** (2 szt.).

a)	za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy ….. miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

UWAGA: Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 	Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

Część 8 -	Kapnograf** (2 szt.).

a)	za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy ….. miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

UWAGA: Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 	Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

Część 9 -	Elektryczne urządzenie do ssania** (3 szt.).

a)	za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy ….. miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

UWAGA: Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 	Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

Część 10 -	Zestaw do intubacji i wentylacji** (2 szt.).

a)	za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy ….. miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

UWAGA: Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 	Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

Część 11 -	Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta** (1 szt.).

a)	za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: ............................................................................................................),

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem asortymentowo-cenowym.

b)	Na zaoferowany przedmiot zamówienia udzielamy ….. miesięcy gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

UWAGA: Punktacja za powyższe kryteria zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi, 	Zamawiający będzie się  kierował przy wyborze oferty (…)”.

**- Proszę wypełnić dla Części, których oferta dotyczy - w przypadku Części, na które  Wykonawca nie składa oferty, proszę Część usunąć.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

4. 	Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w Załączniku Nr 7 do SIWZ - wzór umowy;

5.	Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

6.	Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy w miejscu                     i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

7. 	Zamówienie zrealizujemy sami / zamierzamy zrealizować przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić

Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (opis zamówienia zleconego Podwykonawcy)

Podwykonawcą będzie firma:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

- Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

....................................................................................................................................................................                W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców  (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi podać w/w adres.

9. 	Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem**, małym przedsiębiorstwem** średnim przedsiębiorstwem**.

** niepotrzebne skreślić

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Pojęcie zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s 36).

10.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (*).

11.	Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz w później składanych dokumentach, oświadczenia i wyjaśnieniach dla potrzeb związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie                            zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w pełnym zakresie związanym z udzieleniem zamówienia publicznego”.

____________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12.  Wszelka korespondencję (w sprawie niniejszego postępowania) należy kierować do:

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………, Faks: ………………………………, Adres e-mail: …………………………………………………..

13.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta została złożona na …… kolejno ponumerowanych stronach.

…………………………….., dnia ……………………… 2019 r.

…………………………………………………………………………                                                                                                Pieczęć imienna i podpisy osób                                                                                                                      uprawnionych do składania oświadczeń woli                                                                                                            w imieniu Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

*w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy..

**niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 1 - Kardiomonitor.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kardiomonitor - Szpitalny Oddział Ratunkowy. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Tak obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

……………………………….., dnia ………………… 2019 r

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 2 - Defibrylator.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Defibrylator - Szpitalny Oddział Ratunkowy. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Tak obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

……………………………….., dnia ………………… 2019 r

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 3 - Respirator.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Respirator - Szpitalny Oddział Ratunkowy. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Tak obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

……………………………….., dnia ………………… 2019 r

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 4 - Ultrasonograf.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ultrasonograf - Szpitalny Oddział Ratunkowy. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Tak obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

……………………………….., dnia ………………… 2019 r

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 5 - Pompa infuzyjna.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pompa infuzyjna - Szpitalny Oddział Ratunkowy. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Tak obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

……………………………….., dnia ………………… 2019 r

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 6 - Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych,  Aparat do szybkiego przetaczania płynów.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych - Szpitalny Oddział Ratunkowy. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do szybkiego przetaczania płynów - Szpitalny Oddział Ratunkowy. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Tak obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

……………………………….., dnia ………………… 2019 r

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 7 - Pulsoksymetr.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pulsoksymetr - Szpitalny Oddział Ratunkowy. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Tak obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

……………………………….., dnia ………………… 2019 r

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 8 -  Kapnograf.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kapnograf - Szpitalny Oddział Ratunkowy. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Tak obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

……………………………….., dnia ………………… 2019 r

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 9 - Elektryczne urządzenie do ssania.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Elektryczne urządzenie do ssania - Szpitalny Oddział Ratunkowy. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Tak obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

……………………………….., dnia ………………… 2019 r

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 10 - Zestaw  do intubacji i wentylacji.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw do intubacji i wentylacji - Szpitalny Oddział Szpitalny. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Tak obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

……………………………….., dnia ………………… 2019 r

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 11 - Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z nazewnictwem przedmiotu zamówienia jak na fakturze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Aparat do powierzchownego ogrzewania pacjenta-Szpitalny Oddział Ratunkowy. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Tak obliczoną wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia należy przenieść do Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.

……………………………….., dnia ………………… 2019 r

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

# ZAŁĄCZNIK NR  2. DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: Kardiomonitor - Szpitalny Oddział Ratunkowy.

(3 szt.)

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |
|  | Monitor pacjenta, przeznaczony do wszystkich kategorii wiekowych. Wybór kategorii pacjenta automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do przedziału wiekowego pacjenta | Tak |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |
|  | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną monitora. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciągnięciu kabla zasilającego | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe | Tak |  |
|  | Akumulator umożliwiający monitorowanie – przynajmniej przez 3 godziny Akumulatory z możliwością wymiany bez udziału serwisu. | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość matrycy LCD przynajmniej 1024x768 Wyświetlanie jednocześnie minimum 11 krzywych dynamicznych na ekranie. | Tak |  |
|  | Wygodne włączanie, przy użyciu jednej operacji (jak np. naciśnięcie przycisku) ekranu z widokiem wszystkich monitorowanych parametrów ze wszystkimi krzywymi dynamicznymi, oraz ekranu z wartościami liczbowymi parametrów wyświetlanymi dużą czcionką wraz z małą krzywą dynamiczną odpowiadającą wyświetlanemu parametrowi, zapewniającą dobrą widoczność z większej odległości | Tak |  |
|  | Bezpośredni powrót do powyższych ekranów powinien być dostępny z każdego innego wyświetlanego układu ekranu | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego ekranu kopiującego, możliwość podłączenia do sieci centralnego monitorowania. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony we wbudowaną drukarkę, pozwalającą na drukowanie danych bieżących i archiwalnych, np. zapamiętanych zdarzeń alarmowych, zdarzeń arytmii, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków. Wydruk na rejestratorze generowany ręcznie – przez użytkownika, lub automatycznie: w wybranych odstępach czasu. | Tak |  |
|  | Sterowanie funkcjami monitora za pomocą ekranu dotykowego i/lub stałych przycisków i/lub pokrętła | Tak |  |
|  | Funkcja przyjmowania pacjenta, z możliwością wprowadzenia jego danych demograficznych przy pomocy klawiatury ekranowej | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję „standby” | Tak |  |
|  | Monitor przystosowany do przenoszenia - posiada rączkę | Tak |  |
|  | Masa do 7kg | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w system alarmów technicznych – informujących m.in. o awarii lub nieprawidłowym podłączeniu czujnika | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w 3-stopniowy system alarmów klinicznych, sygnalizowanych i rozróżnianych wizualnie i dźwiękowo, z podaniem przyczyny alarmu | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w świetlny pasek alarmowy. Poziom alarmu na pasku rozróżniany kolorystycznie | Tak |  |
|  | Możliwość edycji granic alarmowych, każdego z monitorowanych parametrów | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji poziomu głośności alarmów, dźwięku sygnału tętna oraz dźwięku klawiszy | Tak |  |
|  | Monitor umożliwia całkowite wyłączenie wybranych alarmów oraz chwilowe wyciszenie wszystkich alarmów | Tak |  |
|  | Monitor umożliwia przegląd danych retrospektywnych – wyposażony w funkcję zapamiętywania trendów tablicowych i graficznych wszystkich monitorowanych parametrów z min. 5 dni | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 60 zdarzeń alarmowych, zawierających wartości liczbowe wszystkich monitorowanych parametrów i przynajmniej 30-sekundowy odcinek krzywej dynamicznej, która wyzwoliła alarm | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w niezależną od pamięci trendów pamięć ostatnich min. 1000 wyników pomiarów NIBP, uwzględniających wartości ciśnienia: skurczowego, średniego i rozkurczowego, oraz czasu wykonania pomiaru. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godz. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki stosowane w intensywnej terapii oraz umożliwiać skonfigurowanie przynajmniej 4 własnych leków | Tak |  |
|  | Pomiar EKG, możliwość pomiaru z 3 i z 5 elektrod, z możliwością wyświetlenia jednocześnie 7 odprowadzeń | Tak |  |
|  | Wyświetlanie przebiegów EKG i częstości akcji serca; pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 15 – 350 ud/min | Tak |  |
|  | Tor pomiaru EKG wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr chirurgiczny | Tak |  |
|  | Pomiar odchylenia ST, we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie od -20 do +20 mm, włączany na żądanie | Tak |  |
|  | Prezentacja ST w postaci wartości liczbowych i graficzna, w postaci odpowiednich zespołów QRS. Możliwość ręcznej zmiany punktów pomiarowych ST. Pomiary ST zapisywane w pamięci trendów. | Tak |  |
|  | Analiza arytmii, włączana na żądanie, arytmie u pacjentów ze stymulatorem i bez stymulatora | Tak |  |
|  | Pomiar oddechu, z elektrod EKG w zakresie 0-150 odd/min. Wyświetlanie fali oddechowej i częstości oddechów. Możliwa zmiana odprowadzenia EKG użytego do monitorowania oddechu, bez konieczności zmiany położenia elektrod. Ustawianie czasu alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40 s z ustawianiem co 5 s. | Tak |  |
|  | Pomiar SpO2, w zakresie 1-100% z dokładnością co najmniej ±2%. Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości liczbowych saturacji i tętna. Pomiar tętna z czujnika saturacji w zakresie minimum 25-300 ud/min z dokładnością przynajmniej do ±2 ud/min. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną. Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie przynajmniej od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 270mmHg dla ciśnienia skurczowego. Możliwość uruchomienia pomiaru na żądanie, pomiarów automatycznych z ustawianym czasem powtarzania od 1 minuty do 8 godzin i pomiarów ciągłych. Wyświetlane wartości liczbowe ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach. Możliwy pomiar jednocześnie dwóch temperatur. Możliwość jednoczesnej prezentacji dwóch wartości temperatury i ich różnicy. | Tak |  |
|  | Pomiar (ciągły) ciśnienia metodą inwazyjną (IPC) – 2 kanały. Wyświetlanie fali ciśnienia oraz wartości liczbowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. Wybór nazwy mierzonego ciśnienia, powiązany z automatycznym dopasowaniem sposobu wyświetlania. | Tak |  |
|  | Pomiar CO2. Wyświetlanie fali oddechowej oraz wartości liczbowej częstości oddechów. Ustawianie czasu alarmu bezdechu. | Tak |  |
|  | Wyposażenie podstawowe na każdy monitor: - przewód EKG do 3 elektrod wielorazowy czujnik saturacji na palec dla dorosłych i dzieci 2 szt. mankiety pomiarowe dla dorosłych oraz dzieci (3 różne rozmiary) - wielorazowy czujnik temperatury skóry i rektalny 2 szt. - czujnik do pomiaru CO2 2 szt. przewód do inwazyjnego pomiaru ciśnienia 2 szt. - rolka papieru do drukarki monitora | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy każdego monitora o monitorowanie gazowe, umożliwiające pomiary mieszaniny gazów oddechowych na wdechu i wydechu oraz wyświetlanie co najmniej stężenia: O2, CO2, N2O oraz środka anestetycznego. Moduł pozwala na wyświetlanie wyników pomiarów na ekranie oferowanego monitora oraz obliczanie liczby MAC. Szybkość próbkowania gazów nie niższa niż 150ml/min. Automatyczne rozpoznawanie anestetyka, również w przypadku mieszaniny dwóch środków znieczulających | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: Wózek pod kardiomonitor z koszykiem na akcesoria | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018/2019 | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim wraz z deklaracją zgodności. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

# ZAŁĄCZNIK NR  2. DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: Defibrylator - Szpitalny Oddział Ratunkowy.

(1 szt.)

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....…………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
| 1. | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
| 2. | Defibrylacja ręczna i tryb AED | TAK |  |
| 3. | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | TAK |  |
| 4. | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 5. | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | TAK |  |
| 6. | Zakres wyboru energii w J min. 150J-360J w trybie AED. | TAK |  |
| 7. | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum - 24 | Do 24 poziomów – 0pkt. powyżej 24 poziomów – 10pkt. |  |
| 8. | Czas ładowania do energii 200 J | do 5 sekund – 10pkt. powyżej 5 sekund – 0pkt. |  |
| 9. | Ekran monitora kolorowy | TAK |  |
| 10. | Przekątna ekranu monitora min. 5 cali | TAK |  |
| 11. | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | TAK |  |
| 12. | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 13. | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem | do 6kg – 10pkt. powyżej 6kg – 0pkt. |  |
| 14. | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 15. | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min. 50mm | TAK |  |
| 16. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | TAK |  |
| 17. | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 18. | Zakres pomiaru tętna 20-300 u/min | TAK |  |
| 19. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG – min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv | TAK |  |
| 20. | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne | TAK |  |
| 21. | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | TAK |  |
| 22. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10 do (mA). | Do 170 mA – 0pkt; powyżej 170 mA – 10pkt. |  |
| 23. | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy, dla pacjentów o masie 10-50kg, typu klips w zakresie od 1 do 100% w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń. | TAK |  |
| 24. | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie. | TAK |  |
| 25. | Elektrody pediatryczne, radiotransparentne – 2 szt. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 26. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | PODAĆ |  |
| 27. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 28. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 29. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 30. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 31. | Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z listą opisującą komunikaty i błędy | TAK |  |
| 32. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 33. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | TAK |  |
| 34. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

# ZAŁĄCZNIK NR  2. DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: Respirator - Szpitalny Oddział Ratunkowy.

(1 szt.)

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowy | Podać/TAK |  |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |
| 1. | Respirator do ratunkowej terapii oddechowej | Tak |  |
| 2. | Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu szpitalnego | Tak |  |
| 3. | Odporny na wstrząsy | Tak |  |
| 4. | Odporny na zmiany temp. w zakresie minimum od -20 do 50ºC | Tak |  |
| 5. | Zasilanie gazowe w tlen z butli o ciśnieniu roboczym min. od 2,8 do 6,0 bar | Tak |  |
| 6. | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 8 godz. | Tak |  |
| 7. | Zasilanie z zewnętrznego źródła DC o napięciu 12 lub 24 V | Tak |  |
| 8. | Zasilanie AC 220 /230V | Tak |  |
| 9. | Waga maksymalna respiratora (podstawowej jednostki z akumulatorem) do 4 kg. | Tak |  |
| TRYBY WENTYLACJI |
| 10. | CMV - objętościowo kontrolowana | Tak |  |
| 11. | AC - objętościowo kontrolowana | Tak |  |
| 12. | SIMV - objętościowo kontrolowana | Tak |  |
| 13. | SIMV/PSV - objętościowo kontrolowana ze wspomaganiem ciśnieniowym | Tak |  |
| 14. | CPAP/PEEP | Tak |  |
| 15. | CPAP/PSV | Tak |  |
| 16. | NIV dostępna minimum w trybach CPAP, CPAP/PSV | Tak |  |
| 17. | Tryb RKO dostępny bezpośrednio z ekranu głównego lub wydzielonego klawisza | Tak |  |
| PARAMETRY REGULOWANE |
| 18. | Częstość oddechów min 5-50 /min | Tak |  |
| 19. | Czas wdechu min 0,3 – 8 sekund | Tak |  |
| 20. | Maksymalne ciśnienie wdechu min 20-50 milibar | Tak |  |
| 21. | Ciśnienie PEEP min 0-20 milibar | Tak |  |
| 22. | Ciśnienie PSV min. 0-30 milibar powyżej PEEP | Tak |  |
| 23. | Regulowany czas narastania ciśnienia | Tak |  |
| 24. | Objętość pojedynczego oddechu min 100-2000 ml | Tak |  |
| 25. | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min 1:3 do 3:1 | Tak |  |
| 26. | Minimum dwa poziomy stężenia tlenu: 100% i O2/powietrze | Tak |  |
| 27. | Regulowany wyzwalacz przepływowy | Tak |  |
| 28. | Regulowany wyzwalacz ciśnieniowy | Tak |  |
| 29. | Przepływ wdechowy do min 80 l /min | Tak |  |
|  | Parametry monitorowane |  |  |
| 30. | Krzywa ciśnienie/czas | Tak |  |
| 31. | Częstość oddychania | Tak |  |
| 32. | Przepływ wdechowy | Tak |  |
| 33. | Objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
| 34. | Wentylacja minutowa MV | Tak |  |
| Prezentacja graficzna |
| 35. | Prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i mierzonych o przekątnej minimum 4 cale | Tak |  |
| Alarmy |
| 36. | Niskiego ciśnienia gazów zsilających | Tak |  |
| 37. | Rzeczywistej częstości oddechów – Tachyppnoe | Tak |  |
| 38. | Za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu | Tak |  |
| 39. | Rozłączenie | Tak |  |
| 40. | Alarm niskiej/wysokiej wentylacji minutowej | Tak |  |
| 41. | Alarm przecieku w układzie pacjenta | Tak |  |
| 42. | Alarm bezdechu | Tak |  |
| Inne: |
| 43. | Tryb gotowości do pracy (natychmiastowe uruchomienie wentylacji z ustawionymi uprzednio parametrami) | Tak |  |
| 44. | Respirator z pomiarem CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora, z kablem łączącym. Wyposażony w 1 szt. kuwetę CO2 wielorazową do serylizacji oraz 10 szt. jednorazowych kuwet CO2. | Tak |  |
| 45. | Wyjście USB do eksportu danych | Tak |  |
| 46. | Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem i akcesoriów | Tak |  |
| 47. | Układ oddechowy dla dorosłych i dzieci: 2 komplety, 10 rur pacjenta jednorazowego użytku o długości 1,5m, 25 rur pacjenta jednorazowego użytku o długości 3m | Tak |  |
| 48. | Reduktor do podłączenia butli wraz z przewodem ciśnieniowym z gniazdem AGA/DIN | Tak |  |
| 49. | Przewód ciśnieniowy spiralny do podłączenia respiratora z centralnym zasilaniem w gazy lub z butlą zewnętrzną ( długość przewodu od 2,5 do 3 m) | Tak |  |
| 50. | Ustawienia domyślne respiratora zależnie od rodzaju pacjenta ułatwiające uruchomienie wentylacji | Tak |  |
| 51. | Wydzielony klawisz obrotu ekranu min. o 180 stopni | Tak |  |
| 52. | Możliwość włączenia kompensacji wpływu wymiennika HME na pomiary | Tak |  |
| 53. | Możliwość zapamiętywania przez respirator wybranych zrzutów ekranu | Tak |  |
| 54. | Możliwość eksportu przez złącze USB minimum: testy systemu, zrzuty ekranu, rejestr zdarzeń (zdarzenia, alarmy) | Tak |  |
| 55. | Możliwość eksportu danych przy pomocy technologii Bluetooth | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 56. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 57. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 58. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 59. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 60. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 61. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 62. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | Tak |  |
| 63. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 64. | Szkolenie personelu technicznego. Wydanie certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania podstawowych napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. | Tak |  |
| 65. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 66. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: Ultrasonograf - Szpitalny Oddział Ratunkowy.

(1 szt.)

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

|  | Parametr | Warunek graniczny | Odpowiedź Wykonawcy* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj | Podać |  |
|  | Dystrybutor / Oferent | Podać |  |
|  | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. | Podać |  |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji: 2018 lub 2019 | TAK |  |
|  | Wysokiej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 12-bit | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 200 000 | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 3 | TAK |  |
|  | Dynamika systemu min. 260 dB | TAK |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu, przekątna ekranu min.17” | TAK |  |
|  | Ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy USG min. 2 Mhz do 18 Mhz. | TAK |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 19 000 klatek | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 45 sek. | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji od czoła głowicy min. 0,5 – 38 cm | TAK |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 40 | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B min. 900 obrazów/s | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B + kolor min. 300 obrazów/s | TAK |  |
|  | Zaawansowane obrazowanie harmoniczne. Minimum dwie różne techniki obrazowania | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 7,0 m/s | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego Min.: 0,5 do 30 kHz | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/-15,5 m/s | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego Min. 0,5 do 40kHz | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/- 4,0 m/s | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego Min. 0,1 do 18 kHz | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK |  |
|  | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD/CWD (skala prędkości, linia bazowa) za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Zakres bramki dopplerowskiej Min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej Min. +/- 20 stopni | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej Min. +/- 80 stopni | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 80 stopni za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze; min. 25 map | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 300 GB) i bazą pacjentów. | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x18 | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x18 | TAK |  |
|  | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie min. 10 | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Transkranialnych Małych narządów Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych Urologicznych Kardiologicznych Położniczych Ginekologicznych Pediatrycznych | TAK |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 Mhz | TAK |  |
|  | Liczba elementów min. 64 | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania min 90 st. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 6,0 MHz | TAK |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | TAK |  |
|  | Kąt skanowania min. 60 st. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 13,0 Mhz | TAK |  |
|  | Liczba elementów min.. 190 | TAK |  |
|  | Szerokość pola skanowania min. 38 mm | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  |
|  | Głowica elektroniczna MicroConvex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 10,0 Mhz | TAK |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | TAK. |  |
|  | Kąt skanowania min. 65 st. | TAK |  |
|  | Promień max. R20 mm | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop min. 3 niezależne kursory (linie proste) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową Matrycową 4,0-18,0 MHz, min. 1024 elementy, szerokość skanu max. 40 mm., | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową laparoskopową, min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, szerokość skanu min. 30 min. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę transrektalną dwupłaszczyznową typu linia/convex, częst. Convex min. 3,0-8,0 MHz, linia min. 4,0-13,0 MHz, R=max.10mm, kąt skanowania min. 100 stopni, dł.czoła linii min.50mm | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) | TAK |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, (nie powystawowa, nie regenerowana, nie rekondycjonowana ) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dostarczyć przed podpisaniem umowy) | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 72 godzin w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatna konserwacja, obsługa serwisowa, aktualizacja oprogramowania, przegląd techniczny wykonany przez autoryzowany serwis producenta, regulacja, kalibracja, wzorcowanie, kontrola bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami producenta wraz z dokonaniem stosownego wpisu w paszporcie technicznym wyrobu medycznego zgodnie z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.). W przypadku gdy producent nie wymaga wykonywania żadnej z wymienionych czynności, pisemne oświadczenia producenta/importera/dystrybutora/sprzedawcy że dany wyrób medyczny ich nie wymaga | TAK |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

# ZAŁĄCZNIK NR  2 DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: Pompa infuzyjna - Szpitalny Oddział Ratunkowy.

(3 szt.)

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| 1. | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak |  |
| 2. | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | Tak |  |
| 3. | Waga pompy do 2,30 kg | Tak |  |
| 4. | Wymiary pompy 215 x 96 x 169 (mm), wymiary pompy z uchwytem mocującym 290 x 98 x 220 (mm) +/- 15% | Tak |  |
| 5. | Stopień ochrony IP34 | Tak |  |
| 6. | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem min. 80 stopni | Tak |  |
| 7. | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych i pionowych | Tak |  |
| 8. | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | Tak |  |
| 9. | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie. | Tak |  |
| 10. | Strzykawka mocowana od przodu | Tak |  |
| 11. | Klawiatura symboliczna/ nawigacyjna. | Tak |  |
| 12. | Menu pompy w języku polskim. Graficzny interfejs użytkownika w postaci rysunków i prostych komunikatów tekstowych na wyświetlaczu | Tak |  |
| 13. | Instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca pracę na każdym etapie | Tak |  |
| 14. | Napęd strzykawki z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą | Tak |  |
| 15. | Strzykawka nie może być usunięta z pompy poprzez pociągnięcie za linię infuzyjną podłączoną do strzykawki | Tak |  |
| 16. | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą | Tak |  |
| 17. | Możliwość komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą | Tak |  |
| 18. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml, 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak |  |
| 19. | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | Tak |  |
| 20. | Zakres prędkości infuzji min. 0,01 do 999,9 ml/h | Tak |  |
| 21. | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak |  |
| 22. | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  |
| 23. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |
| 24. | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | Tak |  |
| 25. | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | Tak |  |
| 26. | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | Tak |  |
| 27. | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | Tak |  |
| 28. | Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h | Tak |  |
| 29. | Bolus programowany z automatyczną kulkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  |
| 30. | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | Tak |  |
| 31. | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | Tak |  |
| 32. | Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia | Tak |  |
| 33. | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | Tak |  |
| 34. | Biblioteka zawiera od 3000 leków, z możliwością wprowadzenia limitów górnych i dolnych dawki leku | Tak |  |
| 35. | Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu | Tak |  |
| 36. | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na 9 poziomach w zakresie od 0.1 bara do 1.2 bara | Tak |  |
| 37. | Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | Tak |  |
| 38. | Wbudowany akumulator litowo - jonowy | Tak |  |
| 39. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora do 10 godz. przy przepływie 5 ml/h | Tak |  |
| 40. | Czas ponownego ładowania do 4 godz. | Tak |  |
| 41. | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora | Tak |  |
| 42. | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | Tak |  |
| 43. | Wymiana akumulatora bez konieczności wykonywania przeglądu technicznego | Tak |  |
| 44. | Pobór mocy max. 20 W | Tak |  |
| 45. | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych | Tak |  |
| 46. | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | Tak |  |
| 47. | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy | Tak |  |
| Wyposażenie |
| 48. | Stacja dokująca na 3 pompy strzykawkowe lub objętościowe umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak |  |
| 49. | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | Tak |  |
| 50. | Stopień ochrony IP34 | Tak |  |
| 51. | Wbudowany uchwyt do mocowania stacji do kolumn anestezjologicznych, stojaków infuzyjnych i szyn | Tak |  |
| 52. | Możliwość łączenia stacji w moduły bez użycia specjalnych narzędzi | Tak |  |
| 53. | Łączenie bez użycia dodatkowych narzędzi montaż do 6 stacji w jednej lub dwóch kolumnach | Tak |  |
| 54. | Zatrzaskowe mocowanie pomp | Tak |  |
| 55. | Opcjonalnie: Możliwość komunikacji danych może być zintegrowana ze stacją dokującą, umożliwia komunikację danych. Interfejsy: Ethernet, 2 x USB, WiFi, HDMI | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |
| 56. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 57. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 58. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 59. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 60. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 61. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | Tak |  |
| 62. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 63. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | Tak |  |
| 64. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 65. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 66. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 67. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

# ZAŁĄCZNIK NR  2 DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych - Szpitalny Oddział Ratunkowy.

(2 szt.)

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2018/2019 | TAK |  |
| 1. | Wymiary podgrzewacza 24,1 x 21,0 x 17,8 cm +/- 20% | TAK |  |
| 2. | Masa max. 4 kg | TAK |  |
| 3. | Zasilanie 220V 50Hz (10% | TAK |  |
| 4. | Metoda podgrzewania – ciepła woda krążąca w linii na całej długości do pacjenta | TAK |  |
| 5. | Zakres prędkości podaży ogrzanego płynu nie mniej niż 4500ml/godz. | TAK |  |
| 6. | Dokładność podgrzewania min. 0,5ºC | TAK |  |
| 7. | Możliwość bezpiecznego ogrzewania krwi i związków krwiozastępczych (brak tzw. gorących punktów) | TAK |  |
| 8. | Stała, ustawiona fabrycznie temperatura ogrzewania (bezpieczna dla krwi i związków krwiozastępczych) | TAK |  |
| 9. | Ogrzewanie przetaczanego płynu na drodze podgrzewacz – wkłucie do pacjenta | TAK |  |
| 10. | Podwójny system zabezpieczeń przed przegrzaniem z progiem maks. dopuszczalnej temp. 43,1(C | TAK |  |
| 11. | Wyświetlacz LCD z cyfrowym wskaźnikiem temperatury | TAK |  |
| 12. | Zbiornik na wodę roboczą z przezroczystą ścianką umożliwiającą ciągły podgląd poziomu cieczy | TAK |  |
| 13. | Znaczniki na zbiorniku określające minimalny i maksymalny poziom płynu roboczego | TAK |  |
| 14. | Monitorowanie bieżącej pracy urządzenia na wyświetlaczu | TAK |  |
| 15. | Alarmy wizualne i dźwiękowe: zbyt wysoka temperatura; złe zamocowanie zestawu do przetoczeń w urządzeniu; nieprawidłowa praca pompy; zbyt niski poziom płynu roboczego | TAK |  |
| 16. | Stojak | TAK |  |
| 17. | Mocowanie do stojaka | TAK |  |
| 18. | Prosta obsługa i konserwacja urządzenia | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
| 19. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 20. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 21. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 22. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 23. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 24. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 25. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń | TAK |  |
| 26. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 27. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 28. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

# ZAŁĄCZNIK NR  2 DO UMOWY

dotyczy - CZĘŚCI Nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: Aparat do szybkiego przetaczania płynów - Szpitalny Oddział Ratunkowy.

(3 szt.)

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2018/2019 | TAK |  |
| 1. | Mankiet wykonany z półprzezroczystego tworzywa sztucznego nie zawierającego latexu, łatwy do czyszczenia | TAK |  |
| 2. | Posiadający możliwość zawieszania na stojaku jezdnym. | TAK |  |
| 3. | Posiadający wewnątrz mankietu wieszak na worek z płynem | TAK |  |
| 4. | Wyposażony w manometr wyskalowany w mmHg, z kodowanym kolorem prawidłowym oraz zbyt wysokim zakresem ciśnienia; manometr umieszczony pod mankietem, wskazania ciśnienia widoczne dookoła (360st) mankietu | TAK |  |
| 5. | Wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania mankietu, zamocowaną na drenie o długości 40cm +/- 2cm | TAK |  |
| 6. | Posiadający kranik ciśnieniowy z zaznaczonymi (wyczuwalnym) indykatorem pozycji kierunku przepływu powietrza. | TAK |  |
| 7. | Przeznaczony do używania z workami o pojemności 500ml. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 8. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 9. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 10. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 11. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
| 12. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 13. | Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 14. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 15. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

# ZAŁĄCZNIK NR  2 DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: Pulsoksymetr - Szpitalny Oddział Ratunkowy.

(2 szt.)

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
| 1. | Pomiar SpO2 0 - 100% | TAK |  |
| 2. | Pomiar częstotliwości pulsu 20 do 300 BPM | TAK |  |
| 3. | Dokładność nasycenia od 70 do 100 % +/- 2 % | TAK |  |
| 4. | Częstotliwość pulsu +/- 1 BPM do 100BPM +/- 1%>100 BPM | TAK |  |
| 5. | Pojemność >20 Hrs ciągły pomiar | TAK |  |
| 6. | Temperatura operacyjna od 0 ° do + 45°C | TAK |  |
| 7. | Temperatura przechowywania od -20° do 70°C | TAK |  |
| 8. | Wilgotność od 0 do 90% (brak kondensacji) | TAK |  |
| 9. | Czujnik SpO2 – klips na palec dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 10. | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 11. | Wyświetlanie wskaźników % Sp02, tempo pulsu, jakość sygnału, pasek grafu, stan baterii i stan czujnika | TAK |  |
| 12. | Różnorodny poziom tonu pulsu ( zależny od pomiaru nasycenia 02) | TAK |  |
| 13. | Akustyczne i wizualne sygnały (częstotliwość pulsu, stan czujnika, system błędów i stan baterii) | TAK |  |
| 14. | Sygnał: funkcja włączania /wyłączania | TAK |  |
| 15. | Wymiary 32mm/136mm/24mm +/-30% | TAK |  |
| 16. | Całkowita waga aparatu 72g z bateriami +/-30% | TAK |  |
| 17. | Zasilanie bateriami wymiennymi bez konieczności wzywania serwisu | TAK |  |
| 18. | Klasyfikacja EN 60601-1 | TAK |  |
| 19. | System ochrony przeciwko szokowi elektrycznemu: Klasa Ochrony II | TAK |  |
| 20. | Stopień Ochrony przeciwko szokowi elektrycznemu: Typ BF | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
| 21. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | PODAĆ |  |
| 22. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018/2019 | TAK |  |
| 23. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 24. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 24. | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 26. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 5 lat, | TAK |  |
| 27. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 28. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 29. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |
| 30. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

# ZAŁĄCZNIK NR  2 DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: Kapnograf - Szpitalny Oddział Ratunkowy.

(2 szt.)

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |
| 1. | Pomiar saturacji O2 w krwi (SpO2) i tętna oraz z pomiarem EtCO2 dla dorosłych, dzieci, noworodków w strumieniu bocznym | Tak |  |
| 2. | Zasilany z akumulatora wystarczające na min. 18 godzin pracy | Tak |  |
| 3. | Pomiar SpO2 w zakresie 0-100%, a w zakresie 70 - 100 % z dokładnością +/- 2% | Tak |  |
| 4. | Pomiar tętna w zakresie 25 - 250 ud/min z dokładnością ±1 ud./min | Tak |  |
| 5. | Sposób pomiaru EtCO2 - widmo podczerwieni | Tak |  |
| 6. | Zakres pomiaru EtCO2 0-19.7% (0-150 mmHg/0-20 kPa) z dokładnością: <5.0% CO2; ±2 mmHg i rozdzielczością 0.1 mmHg | Tak |  |
| 7. | Przepływ gazu w zakresie 60-80ml/min | Tak |  |
| 8. | Sposoby kalibracji zera: automatycznie / ręcznie | Tak |  |
| 9. | Wyświetlanie pletyzmogramu | Tak |  |
| 10. | Wyświetlanie wartości cyfrowej SpO2 i pulsu, | Tak |  |
| 11. | Wyświetlanie EtCO2 jako krzywej i numerycznie | Tak |  |
| 12. | Dotykowy ekran | Tak |  |
| 13. | Obrotowy ekran w 4 kierunkach | Tak |  |
| 14. | Kolorowy wyświetlacz o przekątnej min. 4,3” i rozdzielczości 480 x 272 pikseli | Tak |  |
| 15. | Waga urządzenia z akumulatorem bez czujnika max. 500 g | Tak |  |
| 16. | Maksymalny czas ładowania: 3h do 90%, 4h do 100% | Tak |  |
| 17. | Pamięć wewnętrzna do 500 pacjentów | Tak |  |
| 18. | Czujnik wielorazowy dla dorosłych / dzieci / noworodków Nellcor OxiMax 1 szt. | Tak |  |
| 19. | Pułapka wodna, linia próbkująca, kaniula donosowa, adapter kątowy (po 1 szt.) | Tak |  |
| 20. | Zasilacz sieciowy | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 21. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Tak |  |
| 22. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018/2019 | Tak |  |
| 23. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych. | Tak |  |
| 24. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 25. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 26. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 5 lat, | Tak |  |
| 27. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | Tak |  |
| 28. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 29. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | Tak |  |
| 30. | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 31. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 32. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

# ZAŁĄCZNIK NR  2 DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: Elektryczne urządzenie do ssania - Szpitalny Oddział Ratunkowy.

(3 szt.)

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2018/2019 | TAK |  |
| 1. | Ssak przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z Czema kółkami w tym dwa przednie z blokadą | TAK |  |
| 2. | Podstawa jezdna wyposażona w kosz na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) | TAK |  |
| 3. | Zasilanie 230 V /50Hz | TAK |  |
| 4. | Rurka łącząca zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym | TAK |  |
| 5. | 2- litrowy zbiornik podstawowy, kompatybilny z wkładami jednorazowymi typu Serres | TAK |  |
| 6. | Uchwyt zbiornika | TAK |  |
| 7. | Przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie minimum 1,5m | TAK |  |
| 8. | Stojak jezdny ssaka | TAK |  |
| 9. | Kabel zasilający min. 2m | TAK |  |
| 10. | Zbiornik bezpieczeństwa szklany 0,2-0,3L | TAK |  |
| 11. | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1 do 4 l. | TAK |  |
| 12. | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l wielorazowych z pokrywami wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak i wciskanymi w pojemnik | TAK |  |
| 13. | Możliwość stosowania pojemników wielorazowych 4L x 4 szt. montowanych na szynie EURO podstawy jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 14. | Możliwość rozbudowy ssaka o dodatkowy uchwyt do zawieszenia drenu ssącego montowany na szynie EURO podstawy jezdnej | TAK – 5pkt. NIE – 0pkt. |  |
| 15. | Możliwość rozbudowy ssaka o włącznik nożny on/off | TAK |  |
| 16. | Możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm przełączający wypełnienia butli 1/2 montowany na szynie EURO podstawy jezdnej bez wsparcia serwisu | TAK |  |
| 17. | Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O | TAK |  |
|  | CHARAKTERYSTYKA PRACY SSAKA |
| 18. | Wydajność min. 37 l/min | Wydajność do 37l/min – 0pkt. wydajność większa niż 37l/min. – 5pkt. |  |
| 19. | Max. podciśnienie 90kPA +/- 5% | TAK |  |
| 20. | Poziom hałasu max do 40 dB | TAK |  |
| 21. | Wymiary (szerokość; wysokość; głębokość) 480 x 900 x 460 mm +/- 5% | TAK |  |
| 22. | Waga ssaka nie więcej niż 13 kg (z podstawą jezdną nie więcej niż 22kg) | Waga ssaka od 13kg – 0pkt. waga ssaka mniejsza niż 13 kg – 5pkt. |  |
| 23. | Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na uszkodzenia materiału | TAK |  |
| 24. | Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej membranowej pompie próżniowej | TAK |  |
| 25. | Manometr ssaka przystosowany do dobrej widoczności, odczytu ustawienia siły ssania w miejscach niedoświetlonych – podświetlony elektrycznie lub fosforyzowany | TAK |  |
| 26. | Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami: mmHg, cmH2O, bar, kpa | TAK |  |
| 27. | Min. trzystopniowe zabezpieczenie przeciw przelewowe | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
| 28. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 29. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 30. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 31. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 32. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 33. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 34. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim, wraz z kodami serwisowymi oferowanych urządzeń | TAK |  |
| 35. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 36. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 37. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

# ZAŁĄCZNIK NR  2 DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 10

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: Zestaw do intubacji i wentylacji - Szpitalny Oddział Ratunkowy.

(2 szt.)

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| Zestaw do intubacji-2 szt. |
| 1. | Zestaw do intubacji noworodków, dzieci i dorosłych | Tak |  |
| 2 | Oświetlenie światłowodowe LED | Tak |  |
| 3. | 7 łyżek światłowodowych w rozmiarach Miller 00, 0, 1 ; MAC 1, 2, 3, 4 | Tak |  |
| 4. | Stal nierdzewna zgodna z normą ASTM typ AISI-304 | Tak |  |
| 5. | Stal nierdzewna, która charakteryzuje się brakiem reflektorów światła | Tak |  |
| 6. | Poręcze opakowane na wszystkie elementy laparoskopu | Tak |  |
| 7. | Rękojeść z oświetleniem ledowym, diodowym o mocy 2.5V +/- 10% | Tak |  |
| 8. | Uchwyt antypoślizgowy do przeprowadzenia skutecznej intubacji | Tak |  |
| 9. | Prosta wymiana żarówki w rękojeści | Tak |  |
| 10. | Do sterylizacji w autoklawach po wyjęciu baterii i diody (do 134 stopni Celcjusza) | Tak |  |
| 11. | Gwarantowana bezawaryjność do 2 500 sterylizacji | Tak |  |
| 12. | Zasilanie bateriowe R14 lub AA | Tak |  |
| 13. | Automatyczny włącznik i wyłącznik żarówki po założeniu i zdjęciu | Tak |  |
| 14. | Gwarancja ciągłości przesyłu światła we wszystkich pozycjach roboczych | Tak |  |
|  | Łyżki światłowodowe |  |  |
| 15. | Delikatnie ścięte, płaskie krawędzie łyżek | Tak |  |
| 16. | Niski profil łyżek dla lepszej widoczności i zgodności z uchwytem | Tak |  |
| 17. | Optymalnie dopasowane rozmiary łyżek w zestawie (dla noworodka, dzieci, młodzieży i dorosłych) | Tak |  |
| 18. | Możliwość odkręcenia torów światłowodowych z łyżek | Tak |  |
| 19. | Łopatki zgodne z zielonym standardem, pasują do wszystkich rękojeści z tej normy | Tak |  |
| 20. | Łyżki bez ostrych krawędzi gwarantują bezpieczeństwo użytkowania w trakcie intubowania | Tak |  |
| 21. | Sterylizacja zgodna z rękojeściami (standard autoklawowania) | Tak |  |
| Zestaw do wentylacji-1 szt. |
| 22. | Wentylacja pacjentów o masie ciała powyżej 15 kg | Tak |  |
| 23. | Wielorazowego użytku. W komplecie z rezerwuarem tlenu (nadający się do sterylizacji) i maską (z pompowanym, silikonowym mankietem), | Tak |  |
| 24. | Obrotowe połączenie pomiędzy zaworem pacjenta oraz maską jak również pomiędzy workiem a zaworem pacjenta | Tak |  |
| 25. | Wyposażony w uchwyt ułatwiający trzymanie aparatu i wspomagający wyrównanie uciśnięć we wszystkich trudnych sytuacjach (gdy jest mokry, gdy jest używany przez osobę o małych dłoniach), | Tak |  |
| 26. | Zawór ograniczający ciśnienie w drogach oddechowych zapewnia bezpieczeństwo pacjenta | Tak |  |
| 27. | Dostarczana objętość oddechowa: 1 300 ml +/- 10% | Tak |  |
| 28. | Objętość worka rezerwuaru tlenu: 1 500 ml +/- 10% | Tak |  |
| 29. | Możliwość wielokrotnego sterylizowania w autoklawie w temp. 130 +/- 10% stopni Celsjusza, wraz z rezerwuarem tlenu | Tak |  |
| 30. | Resuscytator wyposażony w 3 szt. masek silikonowych o różnych rozmiarach | Tak |  |
|  | Zestaw do wentylacji-1 szt. |  |  |
| 31. | Wentylacja pacjentów o masie ciała poniżej 20 kg | Tak |  |
| 32. | Wielorazowego użytku. W komplecie z rezerwuarem tlenu (nadający się do sterylizacji) i maską (z pompowanym, silikonowym mankietem), | Tak |  |
| 33. | Wyposażony w uchwyt ułatwiający trzymanie aparatu i wspomagający wyrównanie uciśnięć we wszystkich trudnych sytuacjach (gdy jest mokry, gdy jest używany przez osobę o małych dłoniach), | Tak |  |
| 34. | Zawór ograniczający ciśnienie w drogach oddechowych zapewnia bezpieczeństwo pacjenta, | Tak |  |
| 35. | Dostarczana objętość oddechowa: 300 ml +/- 10% | Tak |  |
| 36. | Objętość rezerwuaru tlenu: 1 500 ml +/- 10% | Tak |  |
| 37. | Możliwość wielokrotnego sterylizowania w autoklawie w temp. 130 +/- 10% stopni Celsjusza, wraz z rezerwuarem tlenu | Tak |  |
| 38. | Resuscytator wyposażony w 3 szt. masek silikonowych o różnych rozmiarach | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 39. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |
| 40. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018/2019 | TAK |  |
| 41. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 5 lat, | TAK |  |
| 42. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 43. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 44. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |
| 45. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

# ZAŁĄCZNIK NR  2 DO UMOWY

CZĘŚĆ Nr 11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta - Szpitalny Oddział

Ratunkowy. (1 szt.)

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: …………….….....……………

WYMAGANIA TECHNICH

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji - fabrycznie nowe 2018/2019 | TAK |  |
| 1. | Zasilanie 220-230 V, 50/60 Hz | TAK |  |
| 2. | Aparat wyposażony w zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem | TAK |  |
| 3. | Długość przewodu grzewczego min 1,5 metra | TAK |  |
| 4. | Giętki przewód grzewczy wzmocniony drutem (nie utrudniający dostępu do pacjenta) | TAK |  |
| 5. | Podstawa jezdna do aparatu (wózek 2 koła z blokadą z koszykiem na kołdry) | TAK |  |
| 6. | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek; łóżku pacjenta | TAK |  |
| 7. | Urządzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji (HEPA) minimum 99,97% przy wielkości cząstek 0,3 mikrona | TAK |  |
| 8. | 5 zakresów temperatur: - funkcja "boost" - 47°C (po 45 min. automatycznie przełączany na zakres 45ºC) - wysoki – 45°C - średni – 40°C - niski – 34°C - temperatura otoczenia | TAK |  |
| 9. | Minimalny wymagany przepływ /wydajność urządzenia/ 1400 l na min. | TAK |  |
| 10. | Kontrola przegrzania urządzenia powyżej zaprogramowanej wartości temperatury – alarm optyczny i akustyczny, automatyczne wyłączenie grzałki | TAK |  |
| 11. | Licznik wskazujący ilość dni oraz ilość roboczogodzin pozostałą do wymiany filtra. | TAK |  |
| 12. | Wyświetlacz LCD z możliwością wyświetlania temperatury powietrza wpływającego do przewodu grzewczego. | TAK |  |
| 13. | Dokładność wyświetlanej temperatury +/- 1° C. | TAK |  |
| 14. | Dostępne kołdry(koce) ogrzewające pacjenta w kilku rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce dla dzieci; koce sterylne śródoperacyjne, koce dostępu chirurgicznego). Koce powinny posiadać otwory do podłączenia przewodu grzewczego. | TAK |  |
| 15. | Koce wykonane z wielowarstwowej tkaniny odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie. Materiał nie zawiera lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwia równomierny, swobodny przepływ powietrza (bez kanałów sterujących przepływem powietrza). Zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych powierzchni ze skórą pacjenta min. 25 sztuk. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 16. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
| 17. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 18. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 19. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 20. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 21. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 22. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim | TAK |  |
| 23. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
| 24. | Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 25. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 26. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Ja/my niżej podpisani:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego pn. ,,Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” w ramach działania 9.1 Infrastruktura   ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY Uwaga, jeżeli punkt 2 nie ma zastosowania, należy go przekreślić::

            - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy PZP.

……………………………., data …………………… r.

……………………………………………………….

(podpis)

            - Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 ustawy PZP. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.  okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………., data …………………… r.

……………………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku  do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się  w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………., dnia ……………….. r.

………………………………………………..

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBEDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku  do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………………., dnia ……………….. r.

………………………………………………..

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI;

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                     z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji

………………………………., dnia ……………….. r.

………………………………………………..

(podpis)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa  w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego pn.                                          ,,Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego                          w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”                         w ramach działania 9.1 Infrastruktura  ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w imieniu Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

....................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy)

            - Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej.

            - Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.):

| L.p. | Nazwa (firma) podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| (…) |  |  |

oraz składam wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania                     z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu*

*niepotrzebne skreślić

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć                             w/w oświadczenie.

Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

UWAGA: niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje, po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy                   z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

# Załącznik Nr 6 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.023.2019

# Załącznik Nr 3 do Umowy

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego pn.  ,,Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego                                  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”                           w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w imieniu przedkładamy:

.................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

..................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

      - Oświadczam/y, że:

1)	oferowany przedmiot zamówienia w zakresie Części Nr ………………………………………*:

(uzupełnia Wykonawca dla wszystkich oferowanych części)

a) 	odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia, stanowiącemu Załącznik Nr 3 do SIWZ pn. ,,Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne”,

b) 	jest wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 211), spełnia wymagania zasadnicze oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy,

c)	jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych,                               o  należytym standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności,

d)	jest wyrobem medycznym i posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

e)	nie będący wyrobem medycznym  w zakresie Części Nr …*, ....* posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu            i stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie Polski.

      - W przypadku podpisania umowy:

      - kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r.

o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 211 ze zm.) potwierdzone ,,za zgodność                     z oryginałem” przez uprawnione osoby tj.:

        - Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych                  o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., po. 211),

        - Certyfikat zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych -

przedłożymy Kierownikowi Sekcji Aparatury Medycznej wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, oraz na każde jego żądanie, w trakcie postępowania przetargowego.

Jednocześnie oświadczam, iż świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy