Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ/2411/P-8 / 28   / 09

Cena  specyfikacji –  20,00 zł

Opłata pobraniowa – 11,50 zł

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 206 000 Euro)

Procedura otwarta

Dostawa

Pakiet I – doposażenia narzędzi chirurgicznych i drobnego sprzętu medycznego sukcesywnie przez okres  12 miesięcy .

Pakiet II – sprzętu artroskopowego  przez okres 12 miesięcy.

Pakiet III -  oprzyrządowania do  diatermii  i sprzętu medycznego firmy ERBE  Polska    Sp. z. o. o. – sukcesywnie przez okres 24 miesięcy.

Kod CPV   33000000-0

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034/367-37-53

Fax: 034/365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

SPIS  TREŚCI:

I.	Opis  przedmiotu  zamówienia

II.	Termin  wykonania  zamówienia

III.	Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

IV.	Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

V.	Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

VI.	Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

VII.	Termin  związania  ofertą

VIII.	Wymagania  dotyczące  wadium

IX.	Opis  sposobu  przygotowywania  ofert

X.	Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

XI.	Opis  sposobu  obliczenia  ceny

XII.	Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

XIII.	Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

XIV.	Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

XV.	Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

XVI.	Pozostałe  informacje

# Opis  przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa :

Pakiet I – doposażenie narzędzi chirurgicznych i drobnego sprzętu medycznego .

Pakiet II – sprzęt artroskopowy .

Pakiet III - oprzyrządowanie do diatermii  i sprzętu medycznego firmy ERBE  Polska    Sp. z. o. o.

Kod CPV   33000000-0

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 Pakiet I – III do niniejszej SIWZ.

2. Warunki wykonania zamówienia:

2.1.Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy

2.2. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 93 poz. 896 z 2004r z późn. zm.) lub innych aktualnie obowiązujących aktów prawnych  dopuszczających do używania przedmiot zamówienia  w służbie zdrowia.

3. Termin realizacji zamówienia :

- sukcesywnie przez okres 12 miesięcy - Pakiet I i II , licząc od daty podpisania umowy.

- sukcesywnie przez okres 24 miesięcy - Pakiet III , licząc od daty podpisania umowy.

4.Termin płatności:   do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  powierzy podwykonawcom.

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom , z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

7.Miejsce wykonania zamówienia :  magazyn główny w siedzibie Zamawiającego.

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9   Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 67 ust.1 pkt. 7 w przypadku zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć, polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

10. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych wg Pakietu I – III .

11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN.

# Termin  wykonania  zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia :

- sukcesywnie przez okres 12 miesięcy - Pakiet I, II , licząc od daty podpisania umowy.

- sukcesywnie przez okres 24 miesięcy - Pakiet III , licząc od daty podpisania umowy

# Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, tj.:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ;

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).

3.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4.  Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje się również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.  Do Wykonawców, o których mowa w punkcie 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.

6. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV niniejszej specyfikacji (SIWZ).

7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9 z uwzględnieniem art.24a , oraz Wykonawców, którzy:

a.)  nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do  1.3;

b)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,    lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

d) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

e) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców , którzy złożyli oferty o :

a) wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę (firmę) , siedzibę i adres wykonawcy , którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy (firmy) , siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

9. Niezwłocznie po  wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje , o których mowa w pkt.8 lit.a-c , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

10. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

# Oświadczenia  i  dokumenty,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

1.	W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

W celu potwierdzenia ,że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności winien dostarczyć :

1.1. Oświadczenie zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 Ustawy, według wzoru załącznik nr 3 do SIWZ.

1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.3. Koncesji,  zezwolenia lub licencji,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,  zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym - Jeżeli ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji,  zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym – wymaga się złożenia oświadczenia przez wykonawcę ,że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji,  zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

1.4. Oświadczenie , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego i/ organu ubezpieczeniowego.

W celu potwierdzenia ,że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym , a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , winien dostarczyć :

1.5. Oświadczenie Wykonawcy ,że oferowane części eksploatacyjne są opuszczone do obrotu i używania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych

W celu potwierdzenia , że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zmówienia , winien dostarczyć :

  - Oświadczenie ,że wykonawca posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,  rachunek, potwierdzającej wysokość  posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy

2. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punktach 1.1 , 1.2 i 1.4 – 1.6 ,  składa każdy z podmiotów ; dokumenty wymienione w punktach 1.3  składa przynajmniej jeden z podmiotów w całości . Pozostałe dokumenty z Rozdziału IV składają te podmioty łącznie.

3. Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

  - zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2 i 1.5 do 1.6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

4.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

4.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

4.4. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 1.4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby,  której dokumenty dotyczą,  w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy.

5.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4,  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Pozostałe warunki wymagane dla realizacji zamówienia ,które Wykonawca winien dostarczyć :

6. oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu stałości ceny netto złożonej oferty w trakcie trwania umowy.

7. oświadczenie wykonawcy , że spełnia wszystkie wymogi określone i wymagane w załączniku nr1.

# Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

1.  Postępowanie jest prowadzone w j. polskim. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty i

porozumiewania się w innym języku.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający Wykonawcy przekazują pisemnie.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- W sprawach formalnych: mgr inż. Renata Noremberg, tel. 034/3673753.;

- W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

    - mgr Magdalena Szymała tel.034/3673442

# Termin  związania  ofertą

1.	Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni (art.85 ust.1 pkt.3).

2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą , z tym że zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.	Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.	Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5.	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Wymagania  dotyczące  wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# Opis  sposobu  przygotowywania  ofert  .Wymagania i zalecenia ogólne:

- Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.1 .Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

1.2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.3.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.7. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym     odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami : adresat, znak sprawy – P-8/ 28 / 09, temat zamówienia: „ narzędzia i części eksploatacyjne do sprzętu medycznego”     nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy), adres Wykonawcy oraz - nie otwierać przed  30.04.2009 godz.10.15   ”.

1.8. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania  zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.

1.9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

1.10. Wszystkie strony oferty winny być parafowane oraz ponumerowane.

1.11.Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

1.12.  Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

2. Zmiany i wycofanie oferty:

2.1. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2.2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

3. Zawartość oferty:

3.1.Wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem 2 do siwz , podpisany przez Wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową lub stanowić pierwszą stronę oferty.

3.2. Wypełniona tabela parametrów technicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do siwz.

3.3.  Oświadczenia i dokumenty:

a) Dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

b ) Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

c)Pełnomocnictwo, w przypadku podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z wymaganiami punktu III.3 i 4  SIWZ (jeśli dotyczy).

3.4. Dla Pakietu III - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanych części eksploatacyjnych z posiadaną przez Zamawiającego aparatura medyczną firmy Erbe Polska . W przypadku zaoferowania oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest do wykazania owej „ równoważności ” dowodami przedstawionymi w postaci demonstracji oferowanych akcesoriów , w terminie uzgodnionym z zamawiającym – przed otwarciem ofert. Wynikiem przeprowadzonej demonstracji musi być protokół potwierdzony przez Wykonawcę i Zamawiającego (tj. Oddziałową Traktu Operacyjnego) i załączony do oferty.

3.5. Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn . netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem : |  |  |  |

Ceny w ofercie winny być przeliczone do dwóch miejsc po przecinku.

# Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

1.  Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D,  II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  30.04.2009 r. do godz.  10.00.

2.  Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  30.04.2009 o godz. 10.15.w siedzibie Zamawiającego,  pawilon D. II piętro sala 342.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis  sposobu  obliczenia  ceny

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2. Cena brutto podana w ofercie w złotych polskich powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. włącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

# Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający :

1.1. wzywa Wykonawców , którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp , lub którzy złożyli dokumenty , o których mowa w art.25 ust.1 uPzp zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie , chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez zamawiającego , nie później niż na dzień składania ofert ,

może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2. Zamawiający poprawia w ofercie :

a)oczywiste omyłki pisarskie ,

b)oczywiste omyłki rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

3.1.jest niezgodna z ustawą;

3.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3;

3.3.jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3.4.zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

3.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

3.7.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki , o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3;

3.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców , którzy złożyli oferty , o :

a)wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę(firmę), siedzibę i adres wykonawcy , którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy(firmy) , siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

b)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne  i prawne.

5.  Niezwłocznie po  wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje , o których mowa w pkt.4 ust.a-c , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

6.  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena oferty brutto 			                            	     	       -  100%

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru :

najniższa cena brutto spośród badanych ofert

Cena oferty brutto =       -----------------------------------------------------------

cena brutto badanej oferty

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za całość przedmiotu umowy  , pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z powyższym wzorem. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium – 100 %

7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów uzyskaną w

jednym kryteriach jakim jest cena oferty brutto spełniająca wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

8.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

# Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

1.   Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą .

2.   Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów , o których mowa w pkt.1 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

3.   Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

4.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy , Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

5.   W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić przez zawarciem umowy z Zamawiającym umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. Umowa ma zawierać następujące postanowienia: określenie celu zawarcia umowy, zakresu i rodzaju prac do wykonania przez poszczególne podmioty, zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności podmiotów występujących wspólnie za realizację, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania zawartej umowy oraz dokonywania zmian w treści tej umowy bez zgody Zamawiającego.

6.    Jeżeli Wykonawca,  którego oferta została wybrana,  uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,  bez przeprowadzenia ich ponownej oceny,  chyba że zachodzą przesłanki,  o których mowa w art.93 ust.1 ustawy.

# Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

1.  Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2.   Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

3.  Przez organizacje zrzeszające Wykonawców, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć podmioty działające na podstawie przepisów o:

1) izbach gospodarczych;

2) rzemiośle;

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;

4) organizacjach pracodawców;

5) samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

4. Lista organizacji, o której mowa w ust. 3 , podlega ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu ,postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia , czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

6.  Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zaniechaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  , a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. Art.11ust.8 – w terminie 7 dni . Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią(art. 180 ust 2 PZP)

7.   Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (art.180 ust 3 pkt 2 PZP)

8.  Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

9. Protest wnosi się do kancelarii W.Sz.S w siedzibie Zamawiającego.

# Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie  której dokonano wyboru wykonawcy , chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

# Pozostałe  informacje

1.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

2.  Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

3.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej , zamieszcza ja także na tej stronie.

4. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu , zamawiający :

a)zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. Art.11 ust.8 upzp.

5.  Z tytułu odrzucenia ofert Wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

6. Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane Wykonawcom.

7. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

8. Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej. Obowiązki opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006r , o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006r , poz.1635 )

9. Zgodnie z art.16 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zamawiający wymaga , by wykonawca w swej ofercie zamieścił dane wymagane w/w ustawą.

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

11. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu

12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13. W razie wyniknięcia zastrzeżeń , co do spełnienia przez oferowane aparaty wymogów określonych w SIWZ , Zamawiający zażąda demonstracji sprzętu w swojej siedzibie , pod rygorem odrzucenia oferty.

14. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

1) przedmiot zamówienia (załącznik nr 1 )

2) wzór oferty (załącznik nr 2),

3) wzór oświadczeń (załącznik nr 3),

4) wzór umowy (załącznik nr 4).

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora

ds.Lecznictwa

Lek.med.Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dnia  20.04. 2009r.

# Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet I – doposażenie narzędzi chirurgicznych  i drobnego sprzętu medycznego

OPIS TECHNICZNY

| l.p | Opis | Szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | DŹWIGNIA KOSTNA TYP HOHMANN-ALDINGER Z DWOMA OTWORAMI W REKOJEŚCI DŁ.270MM SZER. BRANŻY PRACUJACEJ 24MM. | 6 |
| 2 | DŹWIGNIA KOSTNA Z JEDNYM OTWOREM W RĘKOJEŚCI SZEROKOŚĆ BRANŻY PRACUJACEJ .25MM DŁUGOŚĆ 260MM. | 6 |
| 3 | DŹWIGNIA KOSTNA TYP HOHMANN Z JEDNYM OTWOREM W REKOJEŚĆI SZEROKŚĆ BRANŻY PRACUJĄCEJ 10MM DŁUGOŚĆ 220MM | 6 |
| 4 | DŹWIGNIA KOSTNA SZEROKOŚĆ BRANŻY PRACUJĄCEJ 6 MM DŁUGOŚĆ 150MM. | 6 |
| 5 | DŹWIGNIA KOSTNA TYP LANGE-HOHMANN MODYF.FIG.1SZEROKOŚĆ BRANŻY PRACUJĄCEJ 30MM DŁUGOŚĆ 265MM. | 4 |
| 6 | DŹWIGNIA KOSTNA TYP LANGE-HOHMANN MODYF.FIG.2 SZEROKOŚĆ BRANŻY PRACUJĄCEJ 33MM DŁUGOŚĆ 280MM. | 3 |
| 7 | DŹWIGNIA KOSTNA SZEROKOŚĆ BRANŻY PRACUJĄCEJ 17MM DŁUGOŚĆ 240MM | 3 |
| 8 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LISTON ZAKRZYWIONY Z PODWÓJNA PRZEKŁADNIĄ DŁUGOŚĆ 280MM | 4 |
| 9 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LISTON ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ 170MM | 1 |
| 10 | SZCZYPCE KOSTNE TYP LUER-STILLE ZAKRZYWIONE Z PODWÓJNA PRZEKŁADNIA DŁUGOŚĆ 225MM | 1 |
| 11 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP ZAUFAL-JANSEN ODGIETY Z PRZEKŁADNIĄ DŁ.180MM. | 1 |
| 12 | KLESZCZE KOSTNE TYP LEKSELL-STILLE , Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ , DŁ.240mm (R0NGEURS) | 1 |
| 13 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 5MM DŁUGOŚĆ 215MM. | 3 |
| 14 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 10MM DŁUGOŚĆ 215MM. | 3 |
| 15 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 15MM DŁUGOŚĆ 215MM. | 3 |
| 16 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 20MM DŁUGOŚĆ 215MM. | 3 |
| 17 | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ OSTRZA 25MM DŁUGOŚĆ 215MM. | 3 |
| 18 | OSTEOTOM TYP LEXER DŁUGOŚĆ 220MM SZEROKOŚĆ OSTRZA 5MM | 3 |
| 19 | OSTEOTOM TYP LEXER DŁUGOŚĆ 220MM SZEROKOŚĆ OSTRZA 7MM | 3 |
| 20 | OSTEOTOM TYP LEXER DŁUGOŚĆ 220MM SZEROKOŚĆ OSTRZA 10MM | 3 |
| 21 | OSTEOTOM TYP LEXER DŁUGOŚĆ 220MM SZEROKOŚĆ OSTRZA 15MM | 3 |
| 22 | OSTEOTOM TYP LEXER DŁUGOŚĆ 220MM SZEROKOŚĆ OSTRZA 20MM | 3 |
| 23 | OSTEOTOM TYP LEXER DŁUGOŚĆ 220MM SZEROKOŚĆ OSTRZA 25MM | 3 |
| 24 | OSTEOTOM TYP LEXER DŁUGOŚĆ 220MM SZEROKOŚĆ OSTRZA 30MM | 3 |
| 25 | ŁYŻECZKA KOSTNA DŁUGOŚĆ 270MM 10 3/4" FIGURA 00 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 4,4MM RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA. | 3 |
| 26 | ŁYŻECZKA KOSTNA DŁUGOŚĆ 270MM 10 3/4" FIGURA 00 GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 6,8MM RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA. | 3 |
| 27 | MŁOTEK METALOWY TYP HAJEK, WAGA 135 G, GŁOWA.-ŚREDNICA 27MM , DŁUGOŚĆ 220 MM | 4 |
| 28 | MŁOTEK Z TWORZYWA GŁOWA-ŚREDNICA 42MM DŁUGOŚĆ 250MM. | 4 |
| 29 | MŁOTEK TYP OMBREDANNE WAGA 520 G, GŁOWICA-ŚR.40MM DŁ 240 MM. | 4 |
| 30 | LINIJKA STALOWA WYSKALOWANA W MILIMETRACH I CALACH DŁUGOŚC 150MM | 3 |
| 31 | SUWMIARKA STALOWA Z NONIUSZ.ZAKR.POMIAR DŁUGOŚĆ 150MM ( STERYLIZACJA 3 BARY 143 STOPNIE CELSJUSZA) | 2 |
| 32 | KLESZCZE Z PRZEKŁADNIĄ BOCZNE DO CIĘCIA DRUTU KIRSCHNERA DŁUGOŚĆ 230MM 9" OSTRZA NAPAWANE TWARDYM METALEM MAKSYMALNA ŚREDNICA DRUTU 2,2 mm KOŃCE RAMION ZŁOCONE. | 2 |
| 33 | KLESZCZE Z PRZEKŁADNIĄ BOCZNE DO CIĘCIA DRUTU KIRSCHNERA DŁUGOŚĆ 235MM 9 1/4 " SZCZĘKI ODGIĘTE , OSTRZA NAPAWANE TWARDYM METALEM MAKSYMALNA ŚREDNICA DRUTU 2,2MM KOŃCE RAMION ZŁOCONE. | 2 |
| 34 | KLESZCZE DO CIĘCIA DRUTU KIRSCHNERA DŁUGOŚĆ 475MM 18 3/4 " MAKSYMALNA ŚREDNICA DRUTU 6MM. | 2 |
| 35 | KLESZCZE DO TRZYMANIA DRUTU DŁUGOŚĆ 175MM 7" SZCZĘKI Z ZĄBKAMI KRZYŻOWYMI. | 2 |
| 36 | KLESZCZE DO TRZYMANIA DRUTU DŁUGOŚĆ 175MM 7" SZCZEKI Z ZĄBKAMI KRZYŻOWYMI I KANAŁKIEM WZDŁUŻNYM I POPRZECZNYM. | 2 |
| 37 | OPASKA UCISKOWA ESMARCHA Z MANOMETREM I POMPKĄ. WYMIARY OPASKI 135MM X 1200MM | 1 |
| 38 | OPASKA UCISKOWA ESMARCH GUMOWA. WYMIARY 60MM X 5000MM. | 2 |
| 39 | HAK OPERACYJNY TYP KELLY. WYMIARY ŁYŻKI 70X65MM DŁUGOŚĆ 260MM. | 6 |
| 40 | HAK OPERACYJNY TYP KELLY. WYMIARY ŁYŻKI 50X40MM DŁUGOŚĆ 260MM. | 6 |
| 41 | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON WYMIARY ŁYŻKI 47X21MM DŁUGOŚĆ 240MM. | 6 |
| 42 | HAK OPERACYJNY TYP KOCHER-LANGENBECK, WYMIARY ŁYŻKI 35x11MM DŁUGOŚĆ 215MM. | 6 |
| 43 | KULOCIĄG JEDNOZĘBNY PROSTY MODEL STANDARDOWY TYP SCHRODER DŁUGOŚC 250MM 10". | 10 |
| 44 | SZCZYPCE DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP GROSS Z ZAMKIEM. PROSTE DŁUGOŚĆ 200MM. | 6 |
| 45 | SZCZYPCE DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP GROSS Z ZAMKIEM. ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 200MM. | 6 |
| 46 | KANIULA SSĄCA O KSZTAŁCIE LITERY -S Z POŁĄCZENIEM DO DRENU ŚREDNICA KANIULI 9MM DŁUGOŚĆ 230MM. | 3 |
| 47 | UCHWYT SKALPELA NR 4L (TRZONEK DŁUGI ) DŁUGOŚĆ 215MM. | 5 |
| 48 | UCHWYT SKALPELA NR.3XL DŁUGOŚĆ 250MM | 5 |
| 49 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145MM. | 4 |
| 50 | PINCETA CHIRURGICZNA 1X2 ZĄBKI PROSTA SZCZĘKI WYSZCZUPLONE DŁUGOŚĆ 200MM. | 4 |
| 51 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ.185MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZNACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM. UCHA ZŁOCONE. | 10 |
| 52 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO PROSTE DŁUGOŚĆ 190MM. | 4 |
| 53 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO-STILLE PROSTE DŁUGOŚĆ 170MM. | 4 |
| 54 | KLESZCZE NACZYNIOWE TYP KOCHER -OCHSNER 1X2 ZĄBKI PROSTE DŁ.185MM | 10 |
| 55 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE 1X2 ZĄBKI DŁ.140MM SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | 10 |
| 56 | MAKRO-WAŁEK GIĘTKI DO KOŃCÓWEK ORTOPEDYCZNYCH MAKRO PODŁĄCZANY DO JEDNOSTKI NAPĘDOWEJ TYP ELAN E DŁUGOŚĆ 2100MM | 2 |
| 57 | APROKSYMATOR KOMPLET Z KLUCZEM | 1 |
| 58 | BIPOLARNA PINCETA IZOLOWANA TYP YASARGIL Z WEJŚCIEM BAGNETOWYM NA KABEL PRZYŁĄCZENIOWY DŁUGOŚĆ PINCETY 155MM PYSZCZKI 0,4MM | 2 |
| 59 | BIPOLARNA PINCETA IZOLOWANAZ WEJŚCIEM IGŁOWYM NA KABEL PRZYŁĄCZENIOWY PROSTA DŁUGOŚĆ 160MM PYSZCZKI 0,6MM. | 2 |
| 60 | MIKRONOŻYCZKI SPRĘŻYNOWE TYP JACOBSON ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 185MM. | 2 |
| 61 | PINCETA MIKROCHIRURGICZNA DO WIĄZANIA SZWÓW DŁUGOŚĆ 150MM 6" PROSTA KOŃCE GŁADKIE SZEROKOŚC 0,3MM Z ODSADZENIEM DŁUGOŚĆ 4MM. | 2 |
| 62 | PINCETA MIKROCHIRURGICZNA DO WIAZANIA SZWÓW DŁUGOŚĆ 150MM 6" ODGIETA O 3MM KOŃCE GŁADKIE SZEROKOŚĆ 0,3MM Z ODSADZENIEM DŁUGOŚĆ 4MM. | 2 |
| 63 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE DO NERWÓW ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 150MM 6" KOŃCE TĘPE , KRÓTKIE BLATY(OSTRZA). | 2 |
| 64 | HAK OPERACYJNY DWUSTRONNY TYP CRILE, DŁUGOŚĆ 110MM WYMIARY ŁYŻEK 11X4MM I 19X6MM. | 2 |
| 65 | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z TERMOSTABILNEGO TWORZYWA DOSTOSOWANA DO WANNY KONTENERA O WYMIARZE 592X274MM W KOLORZE ZIELONYM . CAŁOŚC Z WANNĄ STANOWI KONTENER BEZOBSŁUGOWY. | 3 |
| 66 | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | 3 |
| 67 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z DWOMA UCHWYTAMI , BEZ NÓŻEK O WYMIARACH 540X253X64MM | 3 |
| 68 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z DWOMA UCHWYTAMI , BEZ NÓŻEK O WYMIARACH 540X253X44MM | 3 |
| 69 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE | 3 |
| 70 | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA DO KONTENERA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYGRAWEROWANIA 13 ZNAKÓW W KOLORZE NIEBIESKIM | 3 |
| 71 | ŚRUBOKRET IMBUSOWY ŚREDNICA 3,5MM PODŁĄCZANY DO KOŃCÓWKI MOTOROWEJ. TRZON TYPU KWADRAT | 3 |
| 72 | ŚRUBOKRET IMBUSOWY ŚREDNICA 2,5MM PODŁĄCZANY DO KOŃCÓWKI MOTOROWEJ. TRZON TYPU KWADRAT | 3 |
| 73 | GWINTOWNIK DO ŚRUB O SREDNICY 6,5MM Z UCHWYTEM TYPU ,, T,,GWINTOWNIK WYSKALOWANY W MM NA CAŁEJ DŁUGOŚCI NIE ROBOCZEJ INFORMUJACEJ O GŁĘBOKOŚCI GWINTOWANEJ KOŚCI. | 3 |
| 74 | UCHWYT W KSZTAŁCIE LITERY ,,T ,, Z OPRAWKĄ ZACISKOWĄ NA KOŃCÓWKI TYPU KWADRAT ( 4-KĄTNE). | 3 |
| 75 | SZABLON WIERTNICZY TRZY OTWOROWY (OTWORY UŁOŻONE SYMETRYCZNIE) DO SAMONAPINAJĄCEJ PŁYTY KOSTNEJ | 6 |
| 76 | SZABLON WIERTNICZY TRZY OTWOROWY (OTWORY UŁOŻONE NIESYMETRYCZNIE) DO SAMONAPINAJĄCEJ PŁYTY KOSTNEJ | 6 |
| 77 | TULEJA Z RĄCZKĄ OCHRANIAJĄCA TKANKI MIĘKKIE DOSTOSOWANA DO WIERCENIA I GWINTOWANIA POD ŚRUBY O ŚREDNICY 3,5MM | 6 |
| 78 | TULEJA CELOWNICZA I WIERTNICZA PŁYTY DO ŚREDNICY 2,0MM. | 6 |
| 79 | TULEJA CELOWNICZA I WIERTNICZA PŁYTY DO ŚREDNICY 2,5MM. | 6 |
| 80 | TULEJA WIERTNICZA Z RĄCZKĄ PŁYTY DO ŚREDNICY 3,2MM I DŁUGOŚCI UŻYTKOWEJ 40MM | 6 |
| 81 | TULEJA WIERTNICZA WSADZANA . ŚREDNICA ZEWNETRZNA 4,5MM DO ŚRUB O ŚREDNICY 3,5MM | 6 |
| 82 | POGŁĘBIACZ OBSZARU GŁOWY ŚRUBY O ŚREDNICY 2,0MM TRZON TYPU KWADRAT (4-KĄTNY) DŁUGOŚC 130MM. | 3 |
| 83 | POGŁĘBIACZ OBSZARU GŁOWY ŚRUBY O ŚREDNICY 4,5MM TRZON TYPU KWADRAT (4-KĄTNY) DŁUGOŚC 130MM. | 3 |
| 84 | GWINTOWNIK DO ŚRUB 2,7MM, TRZON TYPU KWADRAT (4-KĄTNY) DŁUGOŚĆ 130MM. | 6 |
| 85 | GWINTOWNIK DO ŚRUB 3,5MM, TRZON TYPU KWADRAT (4-KĄTNY) DŁUGOŚĆ 130MM. | 6 |
| 86 | GWINTOWNIK DO ŚRUB 4,5MM, TRZON TYPU KWADRAT (4-KĄTNY) DŁUGOŚĆ 130MM. | 6 |
| 87 | GWINTOWNIK DO ŚRUB 4,5MM STANDARD . TRZON TYPU KWADRAT (4-KĄTNY) DŁUGOŚĆ 130MM. | 6 |
| 88 | GWINTOWNIK DO ŚRUB 4,0MM, TRZON TYPU KWADRAT (4-KĄTNY) DŁUGOŚĆ 130MM. | 6 |
| 89 | TULEJA Z RĄCZKĄ OCHRANIAJĄCA TKANKI MIĘKKIE DOSTOSOWANA DO WIERCENIA I GWINTOWANIA POD ŚRUBY O ŚREDNICY 4,5MM | 6 |
| 90 | NOŻYCZKI DO OPONY TYP SCHMIEDEN-TAYLOR DŁUGOŚĆ 155MM. | 2 |
| 91 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE Z TWARDĄ WKŁADKĄ TYP NELSON-METZENBAUM ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 260MM UCHA NOŻYCZEK POZŁACANE. | 2 |
| 92 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE Z TWARDĄ WKŁADKĄ TYP METZENBAUM ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180MM UCHA NOŻYCZEK POZŁACANE. | 3 |
| 93 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE Z TWARDĄ WKŁADKĄ TYP TONNIS-ADSON ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 175MM UCHA NOŻYCZEK POZŁACANE. | 2 |
| 94 | NOŻYCZKI NACZYNIOWE TYP POTTS-SMITH ZAKRZYWIONE DŁUGOŚC 190MM 7,1/2" | 2 |
| 95 | NOŻYCZKI DELIKATNESLINIANKOWE TYP PERWITZSCHKY DŁUGOŚĆ 100MM. | 2 |
| 96 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE JEDEN KONIEC OSTRY DRUGI TĘPY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 150MM. | 4 |
| 97 | NOŻYCZKI DO OPERACJI W GŁĘBI I GINEKOLOGICZNYCH TYP WERTHEIM ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230MM 9'' KOŃCE TĘPE. | 4 |
| 98 | IMADŁO CHIRURGICZNE DELIKATNE Z TWARDĄ WKŁADKĄTYP RYDER DŁUGOŚĆ 155MM 6" .UCHWYTY IMADŁA ZŁOCONE. | 2 |
| 99 | IMADŁO CHIRURGICZNE DELIKATNE Z TWARDĄ WKŁADKĄTYP RYDER DŁUGOŚĆ 175MM 7" .UCHWYTY IMADŁA ZŁOCONE. | 2 |
| 100 | IMADŁO CHIRURGICZNE SMUKŁE Z TWARDĄ WKŁADKĄ DO IGIEŁ NACZYNIOWYCH O,2 DŁUGOŚĆ 230MM 9" UCHYTY IMADŁA ZŁOCONE. | 2 |
| 101 | WIERTŁO Z RĄCZKĄ W KSZTAŁCIE LITERY ,,T,, DO USUWANIA GŁOWY KOŚCI UDOWEJ PRZY ZAKŁADANIU ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO. | 1 |
| 102 | KANIULA SSĄCA TYP BARRON Z MANDRYNEM. POŁĄCZENIE DO DRENU OLIWKĄ O ŚREDNICY 8MM .ŚREDNICA KANIULI 1MM DŁUGOŚĆ 160MM.REGULACJA SIŁY ODSYSSANIA NA PALEC. | 2 |
| 103 | SZCZYPCE KOSTNE TYP LOVE-GRUENWALD ODGIĘTE DO GÓRY 150 STOPNI. DŁUGOŚĆ DO UCHWYTU 180MM WIELKOŚĆ BRANŻY PRACUJĄCEJ ( ODGRYZACZA ) 3X10MM. | 2 |
| 104 | SZCZYPCE KOSTNE TYP SPURLING ODGIĘTE DO GÓRY 150 STOPNI. DŁUGOŚĆ DO UCHWYTU 180MM WIELKOŚĆ BRANŻY PRACUJĄCEJ ( ODGRYZACZA ) 4X10MM. | 2 |
| 105 | SZTANCA KOSTNA (KERRISON) ROZKŁADANA 130 STOPNI GÓRNY DŁUGOŚĆ 200MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ .ŚREDNICA 2MM. | 2 |
| 106 | SZTANCA KOSTNA (KERRISON) ROZKŁADANA 130 STOPNI GÓRNY DŁUGOŚĆ 200MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ .ŚREDNICA 3MM. | 2 |
| 107 | SZTANCA KOSTNA (KERRISON) ROZKŁADANA 130 STOPNI GÓRNY DŁUGOŚĆ 200MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ .ŚREDNICA 4MM. | 2 |
| 108 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ.185MM Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZNACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM. UCHA ZŁOCONE. | 4 |
| 109 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP CUSHING DŁUGOŚĆ 190MM 7 1/2" SZCZĘKI PROSTE SZEROKOŚĆ 4MM DŁUGOŚĆ 12MM Z JEDNĄ SPRĘŻYNKĄ ROZWIERAJĄCĄ. | 2 |
| 110 | PODPIERACZ MIĘŚNI - RETRAKTOR DO ROZSZERZANIA MIĘŚNI. ROZMIAR 50MM CZARNY. | 1 |
| 111 | PODPIERACZ MIĘŚNI - RETRAKTOR DO ROZSZERZANIA MIĘŚNI. ROZMIAR 55MM CZARNY. | 1 |
| 112 | PODPIERACZ MIĘŚNI - RETRAKTOR DO ROZSZERZANIA MIĘSNI. ROZMIAR 60MM CZARNY. | 1 |
| 113 | PRZECIWROZSZERZACZ - KONTRRETRAKTOR DO ROZSZERZANIA MIĘŚNI ,MOCOWANIE ŁOPATEK NA ZATRZASK KULKOWY , CZARNY. | 1 |
| 114 | BLASZKA-WYMIENNA ŁOPATKA DO ROZSZERZANIA MIĘŚNI Z ZATRZASKIEM KULKOWYM , ROZMIAR 40MM CZARNA | 1 |
| 115 | BLASZKA-WYMIENNA ŁOPATKA DO ROZSZERZANIA MIĘŚNI Z ZATRZASKIEM KULKOWYM , ROZMIAR 45MM CZARNA | 1 |
| 116 | BLASZKA-WYMIENNA ŁOPATKA DO ROZSZERZANIA MIĘŚNI Z ZATRZASKIEM KULKOWYM , ROZMIAR 50MM CZARNA | 1 |
| 117 | BLASZKA-WYMIENNA ŁOPATKA DO ROZSZERZANIA MIĘŚNI Z ZATRZASKIEM KULKOWYM , ROZMIAR 60MM CZARNA | 1 |
| 118 | PODPIERACZ MIĘŚNI - RETRAKTOR DO ROZSZERZANIA MIĘŚNI. ROZMIAR 65MM CZARNY. | 1 |
| 119 | HAK OPERACYJNY TYP CASPAR 67X17MM DŁUGOŚĆ 210MM | 1 |
| 120 | HAK POLICZKOWY TYP DOCKHORN WYMIARY 55X14MM DŁUGOŚĆ 210MM | 1 |
| 121 | RETRAKTOR TYP CASPAR DO KORZONKÓW NERWOWYCH DŁUGOŚĆ 240MM WYMIAR 6MM | 1 |
| 122 | RETRAKTOR TYP CASPAR DO KORZONKÓW NERWOWYCH DŁUGOŚĆ 240MM WYMIAR 8MM | 1 |
| 123 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP BABY-METZENBAUM Z TWARDĄ WKŁADKĄ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145MM. | 2 |
| 124 | ETYKIETA METALOWA O WYMIARACH 40X35X9MM Z KOLEJNYMI NUMERAMI DO KONTENEROW (MAX-LICZBA O CZTERECH CYFRACH). | 50 |
| 125 | RASPATOR TYP COBB Z METALOWĄ RĄCZKĄ DŁUGOŚĆ 280MM SZAEROKOŚĆ KOŃCÓWKI PRASUJĄCEJ 26MM. | 1 |
| 126 | ROZWIERACZ DO LAMINEKTOMII TYP CASPAR Z ŁAMANYMI RAMIONAMI (KOMPLET) Z WYMIENNYMI ŁYŻKAMI . 1). JEDNA ŁYŻKA JEDNOZĘBNA O WYMIARZE 38MM 2). PIĘĆ ŁYŻEK DWU ZĘBNYCH O WYMIARACH 37X22MM , 42X22MM , 47X22MM , 52X22MM , 57X22MM WSZYSTKIE MONTOWANE DO ROZWIERACZA ZATRZASKOWO |  |
| 127 | ŁYŻKA TYP CASPAR MONTOWANA ZATRZASKOWO DO ROZWIERACZA TYP CASPAR DO LAMINEKTOMII JEDNOZĘBNA O WYMIARACH 38MM | 1 |
| 128 | ŁYŻKA TYP CASPAR MONTOWANA ZATRZASKOWO DO ROZWIERACZA TYP CASPAR DO LAMINEKTOMII JEDNOZĘBNA O WYMIARACH 58MM | 1 |
| 129 | ŁYŻKA TYP CASPAR MONTOWANA ZATRZASKOWO DO ROZWIERACZA TYP CASPAR DO LAMINEKTOMII DWUZĘBNA O WYMIARACH 32X22MM | 1 |
| 130 | ŁYŻKA TYP CASPAR MONTOWANA ZATRZASKOWO DO ROZWIERACZA TYP CASPAR DO LAMINEKTOMII DWUZĘBNA O WYMIARACH 42X22MM | 1 |
| 131 | ŁYŻKA TYP CASPAR MONTOWANA ZATRZASKOWO DO ROZWIERACZA TYP CASPAR DO LAMINEKTOMII DWUZĘBNA O WYMIARACH 52X22MM | 1 |
| 132 | ŁYŻKA TYP CASPAR MONTOWANA ZATRZASKOWO DO ROZWIERACZA TYP CASPAR DO LAMINEKTOMII TRZYZĘBNA O WYMIARACH 62X37MM | 1 |
| 133 | ŁYŻKA TYP CASPAR MONTOWANA ZATRZASKOWO DO ROZWIERACZA TYP CASPAR DO LAMINEKTOMII TRZYZĘBNA O WYMIARACH 32X37MM | 1 |
| 134 | ŁYŻKA TYP CASPAR MONTOWANA ZATRZASKOWO DO ROZWIERACZA TYP CASPAR DO LAMINEKTOMII TRZYZĘBNA O WYMIARACH 42X37MM | 1 |
| 135 | ŁYŻKA TYP CASPAR MONTOWANA ZATRZASKOWO DO ROZWIERACZA TYP CASPAR DO LAMINEKTOMII TRZYZĘBNA O WYMIARACH 52X37MM | 1 |
| 136 | ŁYŻKA TYP CASPAR MONTOWANA ZATRZASKOWO DO ROZWIERACZA TYP CASPAR DO LAMINEKTOMII TRZYZĘBNA O WYMIARACH 62X37MM | 1 |
| 137 | KLUCZ OBROTOWY Z RĄCZKĄ Z TWORZYWA DO REGULOWANIA ROZWIERACZA DO LAMINEKTOMII TYP CASPAR | 1 |

Pakiet II – sprzęt artroskopowy

OPIS TECHNICZNY

| lp. | parametry i warunki graniczne | odpowiedź wykonawcy tak/nie | opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | SHAVER ARTROSKOPOWY |
| 1.1 | Sterowanie elektroniczne, napęd w postaci silnika elektrycznego |  |  |
| 1.2 | Maksymalne obroty shavera min. 4000 obr/min |  |  |
| 1.3 | Maksymalne oscylacje shavera min. 1000 osc/min |  |  |
| 1.4 | Uruchamianie pracy shavera sterownikiem nożnym, lub z konsoli |  |  |
| 1.5 | Regulacja obrotów shavera ze sterownika nożnego, lub z konsoli |  |  |
| 1.6 | Płynna regulacja przepustowości kanału ssącego |  |  |
| 1.7 | Autoklawowalna rękojeść shavera z kablem przyłączeniowym |  |  |
| 1.8 | Autoklawowalne, wielorazowe ostrza do shavera |  |  |
| 1.9 | Menu wyświetlane na konsoli shavera |  |  |

| 2. | KAMERA ENDOSKOPOWA 1CCD |
| --- | --- |
| 2.1 | Czułość max. 1,5 lux |  |  |
| 2.2 | Możliwość manualnej regulacji kolorów obrazu |  |  |
| 2.3 | Możliwość manualnej regulacji jasności obrazu |  |  |
| 2.4 | Możliwość regulacji ostrości obrazu z głowicy kamery i sterownika |  |  |
| 2.5 | Wodoszczelna głowica kamery |  |  |
| 2.6 | Auto balans bieli ze sterownika kamery |  |  |
| 2.7 | Rozdzielczość min. 752x582 PAL, Ilość linii min. 460 |  |  |
| 2.8 | Elektroniczny filtr zakłóceń obrazu |  |  |
| 2.9 | Menu wyświetlane na sterowniku kamery |  |  |

| 3. | OPTYKA ARTROSKOPOWA |
| --- | --- |
| 3.1 | Autoklawowalna |  |  |
| 3.2 | Kąt 30° |  |  |
| 3.3 | Średnica 4mm |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Pakiet III – oprzyrządowanie do sprzętu diatermii i medycznego firmy ERBE  Polska    Sp. z  o. o.

| l.p | Opis | Szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda neutralna E20193-008 | 8 |
| 2. | Kabel elektrody biernej wielorazowej E20194-070 | 8 |
| 3. | Kabel elektrody monopolarnej E 20192-127 | 6 |
| 4. | Kabel pincety bipolarnej E20196-045 | 10 |
| 5. | Kabel łączący APC300 i ICC E20192-078 | 2 |
| 6. | Uchwyt elektrody monopolarnej E20190-045 | 10 |
| 7. | Penseta bipolarna E20195-002 | 6 |
| 8. | Penseta bipolarna E20195-156 | 6 |
| 9. | Penseta bipolarna E20195-162 | 2 |
| 10. | Penseta bipolarna E20195-163 | 2 |
| 11. | Elektroda do cięcia E20191-208 | 20 |
| 12. | Elektroda do cięcia E20191-201 | 20 |
| 13. | Elektroda do cięcia E20191-200 | 20 |
| 14. | Uchwyt do koagulacji w osłonie argonu z przyciskami nr E20132-043 | 2 |
| 15. | Aplikator E20132-057 | 1 |
| 16. | Aplikator E20132-056 | 1 |
| 17. | Adapter bipolar E20183-025 | 2 |
| 18. | Sonda endoskopowa E20132-177 | 10 |
| 19. | Pojemniki typu Abbot do selektora model 10131-001 nr serii 95338/5 | 12 |
| 20. | Dren ssąco - płuczący dwukomorowy do w/w selektora | 12 |

Uwaga : Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunkiem dopuszczenia oferty równoważnej jest kompatybilność zaoferowanego oprzyrządowania  z posiadaną przez Zamawiającego aparatura medyczną firmy Erbe Polska . W przypadku zaoferowania oferty równoważnej Wykonawca zobowiązany jest do wykazania owej „ równoważności ” dowodami przedstawionymi w postaci demonstracji oferowanych akcesoriów , w terminie uzgodnionym z zamawiającym – przed otwarciem ofert. Wynikiem przeprowadzonej demonstracji musi być protokół potwierdzony przez Wykonawcę i Zamawiającego (tj. Oddziałową Traktu Operacyjnego) i załączony do oferty.

# Załącznik nr 2 do SIWZ

........................, dnia. ................

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

## OFERTA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na narzędzia i części eksploatacyjne ,  oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia (załącznika nr 1 do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

Ogółem wartość oferty  dla Pakietu I :

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

Ogółem wartość oferty  dla Pakietu II :

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

Ogółem wartość oferty  dla Pakietu II :

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

Ogółem wartość brutto oferty :

........................................................... zł netto (słownie:. ......................................................)

........................................................... zł brutto (słownie:. ....................................................)

1. Termin płatności: przelewem  do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT .

2.Oferowany termin wykonania zamówienia:

- sukcesywnie przez okres 12 miesięcy - Pakiet I-II , licząc od daty podpisania umowy.

- sukcesywnie przez okres 24 miesięcy - Pakiet III , licząc od daty podpisania umowy.

3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków    zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4.Oświadczamy,  że  wzór  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5.Oświadczamy, że do wykonania niniejszego zadania otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje,  które gwarantują wykonanie zadania w taki  sposób,  iż uruchomienie przedmiotu zamówienia nie będzie wymagało ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych.

6.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

## O Ś W I A D C Z E N I E

Dotyczy zamówienia na :

Nazwa firmy:	............................................................................................................

. ...........................................................................................................

I.	Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

II.	Na podstawie art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

............................., dnia. ..................

......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Wzór Umowy nr P-8 /      / 09

z dnia  .........................    zawarta  w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, zwanym dalej „  Z a m a w i a j ą c y m ”, w imieniu którego działają:

Dyrektor                                                                                    - ..................................................

a

firmą..................... z siedzibą w .................. , ul. ...................  , NIP:.................................., zarejestrowaną  w ..............................................................   ......................................................................................................................................, zwanym dalej „W y k o n a w c ą”,       w imieniu  której działają:

1. ........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej na podstawie art. 39  ustawy Prawo Zamówień  Publicznych  jest sprzedaż  towaru w ilościach i asortymencie określonym w załączniku Nr ... , który stanowi integralną część umowy.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ..................... zł ( słownie : ................)

2. Wartość brutto zawiera całkowity koszt towarów, transportu i ubezpieczenia .

3. Cena podczas trwania umowy nie ulegnie zmianie.

§3.

Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem w terminie ..... dni od dnia dostawy towaru i otrzymania faktury z konta Zamawiającego :

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Nr rachunku: 32 1930 1129 2110  0113 6700 0004

na konto Dostawcy:

................................................................

................................................................

§4.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zmawiającego być  przenoszone na rzecz osób trzecich.

§5.

Umowę zawiera się do czasu wykorzystania  wartości jednak nie dłużej jak :

12 m-cy – Pakiet I i II ; 24 m-cy – Pakiet III 24   miesiące , licząc od daty  jej podpisania.

§6.

Dostawa towaru określonego w §1 zgodnie z  załącznikiem  nr ..... , który stanowi integralną część umowy  następować będzie sukcesywnie, loco magazyn Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy  w terminie  3-ch dni od telefonicznego , e-mailowego lub pisemnego zamówienia przesłanego  faxem  przez  osobę upoważnioną.

§7.

Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca  zobowiązuje się rozpatrzyć niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez  Zamawiającego  i w przypadku uznania reklamacji za zasadną w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku, towar wadliwy wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

§8.

Wykonawca udziela na wymieniony towar  w załączniku Nr 1 następujących  gwarancji:

tj..........................................

§9.

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy   obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar  umownych:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego   w   umowie towaru, w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki;

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci  on

karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień § 10  lit.a;

- Strony  zastrzegają  sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

2. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający  zapłaci Wykonawcy  odsetki za

zwłokę w ustawowej wysokości.

§10.

Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących  przypadkach:

- w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim  przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania  części umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- ogłoszenia upadłości dostawcy.

§11.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy o zamówieniach publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§12.

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Cywilnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

(13.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                     ZAMAWIAJĄCY: