Cena specyfikacji – 20,00 zł

Opłata pocztowa – 13,50 zł

W.Sz.S.DDZ-P-8/2411/  31  / 11

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000 EURO

na dostawę

medycznego sprzętu jednorazowego  użytku oraz wyrobów medycznych.

- ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

Telefon: 034 / 367-37-53

Fax:       034 / 365-17-56

www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail : szp@data.pl

Godziny urzędowania Zamawiającego : od poniedziałku do piątku  od 7:00 do 14:35

II. Tryb udzielenia zamówienia:

- Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie rodzaju dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2009r Nr 226 ,poz.1817).

  - Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.U.z 2009r Nr 224 , poz.1796).

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2009r nr 224 , poz. 1795).

  - Kodeks cywilny.

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r Nr 153 , poz.1503 z późn. .zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa „medycznego sprzętu jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych„ do siedziby Zamawiającego- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im NMP w Częstochowie w asortymencie i ilościach określonych w Załącznikach od Nr 1-44 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U.2010. 107.679 oraz muszą odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający  dopuszcza  składanie ofert częściowych . Oferty można składać odniesieniu do jednej lub więcej części .

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty  z  zastosowaniem aukcji      elektronicznej.

8. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV )

| 33.14.12.00-2 | Cewniki |
| --- | --- |
| 33.14.00.00-3 | Worki do zbiórki moczu |
| 33.14.00.00-3 | Igły specjalistyczne |
| 33.14.16.41-5 | Zgłębniki żołądkowe |
| 33.14.00.00-3 | Worki do żywienia pozajelitowego |
| 33.14.12.00-2 | Chirurgia |
| 33.14.16.40-8 | Dreny |
| 33.14.12.00-2 | Cewnik centralny |
| 33.14.00.00-3 | Gąbka antybakteryjna |
| 33.14.00.00-3 | Worki stomijne |
| 33.14.00.00-3 | Pokrowiec na mikroskop |
| 33.14.12.40-4 | Zatrzaskowy system mocowania cewnika wkłucia centralnego |
| 33.17.12.00-1 | Rurki |
| 33.17.12.10-4 | Maski krtaniowe |
| 33.17.10.00-9 | Układy oddechowe do aparatu do znieczulania |
| 33.14.16.42-2 | Łącznik Y do drenażu klatki piersiowej |
| 33.14.00.00-3 | Aparaty do szybkiego przygotowywania i pobierania leków i płynów |
| 33.14.16.20-2 | Zestaw do biopsji wątroby , opłucnej |
| 33.14.16.42-2 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej 3-komorowy |
| 33.14.12.20-8 | Terapia dożylna |
| 33.14.00.00-3 | Przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego |
| 33.14.16.42-2 | Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha |
| 33.19.40.00-6 33.14.00.00-3 | Aparaty do przetoczeń płynów , krwi, emulsji tłuszczowych Opaski identyfikacyjne |
| 33.14.00.00-3 | Materiał do plastyki kości pokrywy czaszki |

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1.Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 12  miesięcy   od daty podpisania umowy.

2. Dostawa towaru nastąpi loco magazyn Apteki Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w ciągu ( maximum  3 dni roboczych ) licząc od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub faxowego przez Kierownika Apteki lub osobę upoważnioną .

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału       w postępowaniu , w szczególności dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający uzna spełnienie w/w. warunku, jeżeli Wykonawca  przedłoży:

-   koncesję, zezwolenia lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym  oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna spełnienie w/w. warunku, jeżeli    Wykonawca wykaże:

- iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie przynajmniej jedną dostawę o wartości stanowiącej przedmiot zamówienia .

1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do   wykonania zamówienia

Zamawiający uzna spełnienie w/w. warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży :

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              wymagane   uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo , na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli  Wykonawca przedłoży :

-informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia( art. 26 ust. 2b )

2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy w postępowaniu Zamawiający   wymaga dołączenia do oferty :

- Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1  ustawy zawarte w Załączniku Nr 46

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik , wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy , nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

2). Koncesji, zezwoleń lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym  oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

W przypadku gdy na prowadzenie działalności nie jest wymagana koncesja , zezwolenie lub licencja należy dołączyć stosowne oświadczenie.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższy dokument musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę.

3). wykaz wykonanych dostaw ( co najmniej jednej dostawy) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie , z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających ,że te dostawy zostały wykonane należycie – wg Załącznika Nr 49 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden Załącznik  zobowiązany jest wówczas  do złożenia wykazu dostaw zawierającego ,co najmniej jedną dostawę  (dla każdego załącznika ) o wartości  składanej oferty .

4). Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej , w których Wykonawca posiada rachunek , potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden Załącznik zobowiązany jest wówczas do wykazania zdolności kredytowej lub wysokości posiadanych środków finansowych w wysokości równej sumie  składanej oferty, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokumentów musi być złożony co najmniej przez jednego Wykonawcę.

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym , osobach zdolnych  do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca , wskazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy , polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadzie określonej w art.26 ust. 2 b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa w ust. 2 pkt.3 , dotyczącej tych podmiotów.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  zgodnie z art. 24 ust.1  ustawy zawarte w Załączniku Nr 47

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższy dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

2). Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;      Zamawiający wymaga złożenia:

W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, powyższy dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej należy złożyć wyłącznie oświadczenie, którego treść  ujęta jest w  Załączniku  Nr  48 do siwz.

3).  aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.

4). aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy     Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę

5).  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie , powyższe zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę

6).  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.

Dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. O odpowiedzialności podmiotów zbiorowych  za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz.U.Nr 197 , poz. 1661 , z późn.. zm.), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi , w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniona informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 , oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1, zgodnie z formułą ( spełnia-nie spełnia ) , w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób..

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1)-5) — składa :

- pkt. 1) ;2); 3) ; 5) – dokument lub dokumenty , wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio ,że :

a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b).nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c).nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- pkt.4) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby , której dokumenty dotyczą , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy.

- Dokumenty, o których mowa w punkcie 1)  lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert. Dokument, o którym mowa w  pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- W celu potwierdzenia ,że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1) oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo , na podstawie których może   być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP- treść  oświadczenia ujęta jest  w formularzu ofertowym stanowiącym    Załącznik Nr  45 SIWZ,

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie dokumentów na każde żądanie Zamawiającego

2) wykaz aktualnych dokumentów na podstawie których oferowany asortyment został  dopuszczony

do obrotu i używania z podaniem nazwy jednostki dopuszczającej, numeru  dopuszczenia , rodzaju

dokumentu dopuszczenia i którego asortymentu dotyczy.- Zał. 50    do SIWZ.

Wykonawca , wraz z pierwszą dostawą dostarczy   dokumenty na podstawie których , oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do   obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i zadeklarowaną klasą ( np.: deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę wyrobu świadcząca o spełnieniu przez wyrób wymagań zasadniczych i przeprowadzenia procedury zgodności, certyfikat CE z numerem jednostki notyfikowanej wydany  przez jednostkę notyfikowaną , dokument  potwierdzający wpis wyrobu lub świadectwa rejestracji do Rejestru Wyrobów Medycznych,    rejestracja wydana przez Ministerstwo Zdrowia .

3).Karty katalogowe dotyczące oferowanego asortymentu w języku polskim potwierdzone   za  zgodność z oryginałem , przedstawiające numery katalogowe i rozmiary oferowanego asortymentu , z zaznaczeniem oferowanej pozycji, z opisem którego pakietu i której pozycji dotyczy.

W przypadku prospektów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

4). Wymóg załączenia do oferty próbek oferowanego asortymentu ( w ilościach    reprezentatywnych  ) w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia – próbki gotowe do użycia w warunkach szpitalnych , opatrzone etykietami zawierające wszystkie niezbędne dla wyrobu medycznego dane : nr Załącznika i pozycji ,które dotyczy.

Złożenie próbki niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego ( nie spełniającej    któregokolwiek z       parametrów określonych w Załączniku )  spowoduje odrzucenie oferty w Załączniku .

5).Informacje o innych oświadczeniach  lub  dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia postępowania , które należy dołączyć do oferty:

Na ofertę składają się również  następujące dokumenty i załączniki

1)  wypełniony i podpisany  Formularz ofertowy  stanowiący  Załącznik Nr 45  do SIWZ. , zawierający wszystkie wprowadzone zmiany w czasie trwania postępowania

Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową oferty lub stanowić jej   pierwszą stronę.

2)  Parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 51

3) Pełnomocnictwo osoby/ osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu             Wykonawcy , o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

VI. INFORMACJA o SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ z WYKONAWCAMI :

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego dokumentu.

Pytania do SIWZ ,sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesyłać na nr faxu 34 / 367-37-53 , 367-32-51 w celu usprawnienia - pocztą elektroniczną na adres  e-mail : szp@data.pl

2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz.

3.W uzasadnionych przypadkach , przed upływem terminu składania ofert , Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej , na której udostępniono specyfikację.

4.Korespondencję należy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. Śląskie każdorazowo powołując się na numer postępowania, tj . P-8/  31   / 11

5.Uprawionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Grażyna Szeps        - sprawy proceduralne   -                        tel./ fax  34 / 367-37-53

Ewa Włodarczyk    - sprawy merytoryczne                           tel.          34 / 367-37-60

Artur Piekacz         - sprawy Zintegrowanego

Systemu Zarządzania                            tel.          34 / 367-34-52

VII . WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert,  w wysokości  :

Załącznik Nr   1 -         165,00 zł.

Załącznik Nr   2 -         100,00 zł.

Załącznik Nr   3 -         260,00 zł.

Załącznik Nr   4 -             5,00 zł.

Załącznik Nr   5 -             6,00 zł.

Załącznik Nr   6 -           15,00 zł.

Załącznik Nr   7 -             6,00 zł.

Załącznik Nr   8 -        170,00  zł.

Załącznik Nr   9 -           25,00 zł.

Załącznik Nr 10 -           80,00 zł.

Załącznik Nr 11 -         530,00 zł.

Załącznik Nr 12 -           55,00 zł.

Załącznik Nr 13 -           65,00 zł.

Załącznik Nr 14 -           70,00 zł.

Załącznik Nr 15-            25,00 zł.

Załącznik Nr 16 -         425,00 zł.

Załącznik Nr 17-            75,00 zł.

Załącznik Nr 18 -         160,00 zł.

Załącznik Nr 19-            30,00 zł.

Załącznik Nr 20-            30,00 zł.

Załącznik Nr 21-            90,00 zł.

Załącznik Nr 22-          260,00 zł.

Załącznik Nr 23-              3,00 zł.

Załącznik Nr 24-            17,00 zł.

Załącznik Nr 25-            40,00 zł.

Załącznik Nr 26-           10,00 zł.

Załącznik Nr 27-           60,00 zł.

Załącznik Nr 28-         100,00 zł.

Załącznik Nr 29-         120,00 zł.

Załącznik Nr 30-         150,00 zł.

Załącznik Nr 31-           16,00 zł.

Załącznik Nr 32-         140,00 zł.

Załącznik Nr 33-           35,00 zł.

Załącznik Nr 34-      1800,00 zł.

Załącznik Nr 35-          60,00 zł.

Załącznik Nr 36-          60,00 zł.

Załącznik Nr 37-        400,00 zł.

Załącznik Nr 38-        300,00 zł.

Załącznik Nr 39-        280,00 zł.

Załącznik Nr 40-          95,00 zł.

Załącznik Nr  41-         75,00 zł.

Załącznik Nr 42-          50,00 zł.

Załącznik Nr 43-        480,00 zł.

Załącznik Nr 44-          17,00 zł.

Razem :      6.955,00 zł.

2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  BRE BANK O/Częstochowa 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004  z dopiskiem „Wadium – Medyczny sprzęt jednorazowego użytku”.   nr sprawy P-8/ 31 /11 ”. Wadium uznaje się za wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego. Kserokopię polecenia przelewu poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

4.W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej ( gwarancji i poręczeń )oryginał dokumentu świadczącego o jego wniesieniu i kserokopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę  należy załączyć do oferty.

5. Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą , przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.

6.Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającemu powyższym wymaganiom, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , z zastrzeżeniem  art. 46 ust. 4a. upzp

8.Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy , jeżeli jego wniesienia żądano.

9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie ust.6 , jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników Konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

VIII.	 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z   upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą , z tym , że Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą , zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres , nie dłuższy niż 60 dni.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe , z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

IX.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta.

1) Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2) Oferty należy sporządzić dokładnie wg załączonego do specyfikacji formularza ofertowego   stanowiącego Załącznik  nr 45  lub na nim.

3)Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z treścią SIWZ. W   przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów sporządzonych w języku obcym Zamawiający wymaga złożenia tłumaczenia na język polski poświadczonego przez Wykonawcę

4)  Wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

5)  Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie  zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

2. Forma dokumentów.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii opatrzonej klauzulą „ za zgodność z oryginałem „ i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę .

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy , gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości , co do jej prawdziwości.

3. Podpisy.

1)Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby / osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

2)W przypadku , gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik , do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

4. Oferta wspólna.

- Wykonawcy występujący wspólnie ( konsorcjum /spółka cywilna ) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego

- Oryginał pełnomocnictwa ( lub notarialnie potwierdzona kopia pełnomocnictwa ) powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie :

  - postępowania o zamówienie publiczne , którego dotyczy,

  - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby,

  - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania

- Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione  we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

4)Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach , składa i    podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców PEŁNOMOCNIK , wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy , nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

5)Wszystkie kserokopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane „ za zgodność z oryginałem „ i podpisane przez Pełnomocnika.

6)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem , którego adres należy wpisać w formie oferty.

7) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego , umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

5.Forma oferty.

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

3) Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4) Zaleca się aby oferta była trwale złączona, miała ponumerowane kolejnymi numerami wszystkie  zapisane strony i miała wykazaną łączną liczbę stron oraz liczbę załączników.

5)W ofercie Wykonawca winien wskazać części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak powyższej informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę.

6) W przypadku, gdy wykonawca pragnie zastrzec, przed dostępem dla innych uczestników postępowania, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), do oferty winien dołączyć wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podając precyzyjnie nazwę dokumentu i nr strony oraz podstawę prawną tajemnicy. Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. Umieścić ją w   odrębnym   (wydzielonym)   opakowaniu   oznaczonym   napisem:   "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ". Wykonawca  nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

7) Ofertę przetargową należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem:

OFERTA przetargowa – na dostawę  „Medycznego sprzętu jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych„  P-8 / 31  / 11

Nie otwierać przed  ...............2011 r godz. 10:15

8) W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

9).Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Zmiany , wycofanie oferty.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę:

1) Za skuteczne wprowadzenie zmiany, Zamawiający uzna zmiany wprowadzone przed upływem terminu składania ofert, przez pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian w złożonej ofercie. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta.
Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywana zmieniona
oferta, należy opatrzyć napisem "ZMIANA OFERTY".

2) Za skuteczne wycofanie oferty, Zamawiający uzna pisemne oświadczenie
Wykonawcy o wycofaniu oferty, złożone przed upływem terminu składania ofert.
Wycofanie oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie (koperta), w którym jest przekazywane
powiadomienie, należy opatrzyć napisem "WYCOFANIE OFERTY".

X.  ODRZUCENIE OFERTY:

1 Oferta zostanie odrzucona w przypadku jeżeli :

- jest niezgodna z ustawą PZP

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3 ustawy PZP

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaproszonego do składania ofert ;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

- Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

## XI. SKŁADANIE OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria pok. 356) w godzinach od 7:30 do    14:30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) w terminie do dnia 06. 05. 2011 r. do godz.10:00.

2. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

### XII. OTWARCIE OFERT

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 .05.2011 r.  o godzinie 10:15 w Wojewódzkim Szpitalu   Specjalistycznym  im. NMP,  II piętro , sala 310a , pawilon D.

2.Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia .

4. Po otwarciu oferty Zamawiający poda  nazwę firmy oraz adres Wykonawcy , którego oferta jest otwierana , a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

5. W przypadku , gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert , na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje , które zostały odczytane podczas otwarcia ofert.

XIII.OPIS  SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1.Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego.

2. Cena za realizację całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz powinna zawierać upusty udzielane Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania umowy. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.

- cenę przedmiotu zamówienia

- ubezpieczenia i transportu dostawy do siedziby Zamawiającego

- należności celne ( cło ; podatek graniczny )

- podatek VAT i akcyzę

3. Ceny jednostkowe, cena łączna , podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku;

Należy podać łączną wartość brutto zamówienia (liczbowo i pisemnie), wartość netto oraz stawkę   podatku VAT, zgodnie z formularzem ofertowym. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc  po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

Obowiązek podatkowy, w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych   określonych   zgodnie   z   przepisami   ustawy   z  dnia   11   marca   2004   r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r Nr 54 póz. 535 z późn. zm.) spoczywa na nabywcy towarów lub usług odbiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest Zamawiający.

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym    wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wpisanie w formularzu asortymentowo-cenowym zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty;

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie PLN

6. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z art.87 ust.2 Prawa zamówień publicznych- zgodnie z poniższymi zasadami :

1) oczywiste omyłki pisarskie  czyli bezsporne , nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów , w   szczególności :

- ewidentny błąd gramatyczny;

- mylna pisownia wyrazów;

- niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części;

- ewentualny błąd rzeczowy;

- rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;

2)    oczywiste omyłki rachunkowe ( omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach ), a w        szczególności :

- błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług;

- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towaru i usług;

- błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania ,odejmowania ,mnożenia i dzielenia

Zamawiający zastrzega , iż katalog wymieniony w lit. a) ; b); c); nie wyczerpuje możliwości poprawienia  oczywistych omyłek rachunkowych – Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe , które wystąpią w ofertach , uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyższy sposób poprawek.

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , nie powodujące istotnych zmian w treści oferty , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

XIV. OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY :

1. Analiza ofert zostanie przeprowadzona komisyjnie przez Zamawiającego.

Przy wyborze   ofert  Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

cena brutto                100%.

-najniższa wartość       100 pkt

2.Formuła oceny:

(najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert/ cena brutto badanej oferty) x 100pkt.

Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów oraz spełniająca warunki udziału w postępowaniu.

3.W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę posiadającego swoją siedzibę lub miejsce  zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający doliczy do ceny ofertowej kwotę należnego obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. W ten sposób obliczona cena ofertowa podmiotu zagranicznego zostanie podstawiona do powyższego wzoru. W przypadku , gdy Wykonawca uwzględni w cenie oferty podatek VAT Zamawiający do przeliczenia przyjmie wartość brutto ( cena oferty z podatkiem VAT).

## XV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY

1.Wzór umowy stanowi Zał. Nr 51 do SIWZ

2.Umowy z Wykonawcami , którzy wygrają postępowanie , zostaną zawarte w terminie nie       krótszym niż 15 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty .

3.Zamawiajacy zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 2 , jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 1 oferta.

#### XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

#### W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

#### XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy , uczestnikowi konkursu , a także innemu podmiotowi , jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę , o której mowa w art. 154 pkt.5 uPzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodności z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności , do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy , zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów , określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

## XVIII. WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są :

Przedmiot zamówienia                   Załącznik Nr    1-44

Formularz ofertowy                        Załącznik Nr       45

Oświadczenia                                  Załącznik Nr       46,47,48

Wykaz wykonanych dostaw           Załącznik Nr       49

Wykaz dokumentów                       Załącznik Nr       50

Wzór umowy                                   Załącznik Nr      51

Zatwierdził :

Z-ca  Dyrektora

ds. Lecznictwa

lek.med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa, dn. 08.04.2011 r.

ZAŁĄCZNIK  NR 1

Cewniki urologiczne typu „Foley”

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny 100% silikonu z prowadnicą, sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe - rozmiar CH 6 | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany z prowadnicą, sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne –foliowe -rozmiar CH 8 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany z prowadnicą, sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 10 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 12 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 14 | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 16 | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 18 | szt. | 4100 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany, –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 20 | szt. | 1250 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 22 | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 24 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik typu „Foley” dwudrożny silikonowany sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne -foliowe – rozmiar CH 26 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR  2

Cewniki moczowodowe typu „Nelaton”

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik moczowodowy z zakończeniem typu Nelaton z materiału termoplastycznego, z mandrynem nylonowym - rozmiar 4 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik moczowodowy z zakończeniem typu Nelaton z materiału termoplastycznego, z mandrynem nylonowym - rozmiar 5 | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar: 6 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny, opakowanie folia-papier - rozmiar 8 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny, opakowanie folia-papier - rozmiar 10 | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny, opakowanie folia-papier - rozmiar 12 | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar 14 | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar 16 | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar 18 | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar 20 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar 22 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 12. | Cewnik urologiczny typu „Nelaton”, sterylny opakowanie folia-papier - rozmiar 24 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 3

Worki do zbiórki moczu

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Woreczek do pobierania moczu dla dziewczynek, sterylny | szt. | 4200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Woreczek do pobierania moczu dla chłopców, sterylny | szt. | 4500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Worek do dobowej zbiórki moczu, pojemność 2000 ml, sterylny, z zastawką antyzwrotną i zaworem spustowym, typu T | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Worek do dobowej zbiórki moczu, pojemność 2000 ml, niesterylny, z zastawką antyzwrotną i zaworem spustowym, typu T | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Worek na mocz pojemność 2000 ml utrzymywany do 14 dni - system zamknięty z workiem 2-litrowym, z portem do pobierania próbek moczu, z zastawką antyzwrotną, zaworem spustowym , wieszak i klema – komora kroplowa) - sterylny | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 6. | Worek na mocz o pojemności 2000 ml do godzinowej zbiórki moczu – system zamknięty, z drenem odpornym na załamania, komora 500 ml | szt. | 115 |  |  |  |  |  |
| 7. | Zatyczka do cewników schodkowa, pakowana pojedynczo - sterylna | szt. | 2600 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wieszak do worków na mocz 2-litrowych – plastikowy | szt. | 2200 |  |  |  |  |  |
| 9. | Słoje do dobowej zbiórki moczu, z pokrywą, z tworzywa sztucznego, 2,5 litrowy z widoczną podziałką | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR  4

Cewnik urologiczny typu „Dufour”

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik urologiczny j.u. typu „DUFOUR” – trójdrożny, dł. około 42cm, objętość balonu około 50ml, wykonany z półtwardego lateksu, silikonowany, sterylny, podwójnie pakowany –opakowanie zewnętrzne folia-papier, opakowanie wewnętrzne –foliowe - rozmiar CH20 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR  5

Igły specjalistyczne  I

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do biopsji cienkoigłowej tarczycy 0,50 x 40 (a=100 szt) | op | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do biopsji cienkoigłowej tarczycy 0,40 x 40 (a=100 szt) | op. | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 6

Igły specjalistyczne  II

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła motylek z drenem i zaworem 0,8mm x 19mm x 187mm -system próżniowy typu Vacutainer System -igła motylek do bezpośredniego pobierania krwi na posiew, z szerokimi skrzydełkami -dren dł. 178mm, igła 19mm -dren zakończony dopasowaną plastikową końcówką -igła zabezpieczona gumową osłonką | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 7

Cewniki dopępowinowe

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik dopępowinowy, jednoświatłowy, o długości 40 cm, - rozmiar CH 04 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik dopępowinowy, jednoświatłowy, o długości 40 cm, rozmiar CH 05 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik dopępowinowy, jednoświatłowy, o długości 40 cm, rozmiar CH 06 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik dopępowinowy, jednoświatłowy, o długości 40 cm, rozmiar CH 08 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 8

Cewniki do karmienia, zgłębniki dwunastnicze, irygatory, kanki

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgłębnik dwunastniczy, z prowadnicą, i nitką RTG, sterylny, o długości 120 ÷ 125cm, rozmiar CH 16 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zgłębnik dwunastniczy, z prowadnicą, i nitką RTG, sterylny, o długości 120 ÷ 125cm, rozmiar CH 18 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zgłębnik dwunastniczy, z prowadnicą, i nitką RTG, sterylny, o długości 120 ÷ 125cm, rozmiar CH 20 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik do karmienia, skalowany o długości 40 ÷ 50 cm, sterylny, z końcówką luer-lock, rozmiar CH 5 | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik do karmienia, skalowany o długości 40 ÷ 50 cm, sterylny, z końcówką luer-lock, rozmiar CH 6 | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik do karmienia, skalowany o długości 40 ÷ 50 cm, sterylny, z końcówką luer-lock, rozmiar CH 8 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik do karmienia, o długości 40 ÷ 50 cm, sterylny, z końcówką luer-lock, rozmiar CH 6 | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik do karmienia, o długości 40 ÷ 50 cm, sterylny, z końcówką luer-lock, rozmiar CH 8 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik do karmienia, o długości 40 ÷ 50 cm, sterylny, z końcówką luer-lock, rozmiar CH 10 | szt. | 280 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kanka doodbytnicza pediatryczna, sterylna, rozmiar CH 16 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 11. | Kanka doodbytnicza pediatryczna, sterylna, rozmiar CH18 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12. | Kanka doodbytnicza dla dorosłych, sterylna, o długości 36 ÷ 40 cm, w rozmiarach CH 24 x 25cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kanka doodbytnicza dla dorosłych, sterylna, o długości 36 ÷ 40 cm, w rozmiarach CH 28 x 36-40cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 | Kanka doodbytnicza dla dorosłych, sterylna, o długości 36 ÷ 40 cm, w rozmiarach CH 30 x 36-40cm | szt. | 75 |  |  |  |  |  |
| 15 | Irygator do wlewów doodbytniczych bez kanki, dla dorosłych, o pojemności 1,5÷2,0 l, z drenem o dł. 100÷120 cm, koniec drenu zamknięty + dwa otwory boczne | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw do płukania żołądka, zgłębnik od nr CH24 do CH34, strzykawka 140 ml, sterylny, przeźroczysty | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 9

Zgłębniki żołądkowe II

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgłębnik żołądkowy silikonowy 100%, o długości 60 ÷ 80 cm, do długotrwałego żywienia, pasek RTG, podwójnie pakowany w worek foliowy i opakowanie folia – papier, zintegrowana zatyczka o rozmiarze CH 08 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik żołądkowy silikonowy 100%, j.w., rozmiar CH 14 - 80÷ 120 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zgłębnik żołądkowy silikonowy 100%, j.w., rozmiar CH 16 - 80÷ 120 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy 100%, j.w. rozmiar CH – 18 - 80÷ 120 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zgłębnik żołądkowy silikonowy 100%, j.w., rozmiar CH 24 - 80÷ 120 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zgłębnik żołądkowy silikonowy 100%, j.w., rozmiar CH 30 - 80÷ 120 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 10

Worki do żywienia pozajelitowego

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek do żywienia pozajelitowego, o pojemności 250 ml odporny na działanie lipidów | szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 2. | Worek do żywienia pozajelitowego, o pojemności 500 ml odporny na działanie lipidów | szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 3. | Worek do żywienia pozajelitowego, o pojemności 1000 ml odporny na działanie lipidów | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 11

Chirurgia  I

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dreny połączeniowe z PCV do ssaków (dren typ B), o długości ok. 2 m, z dwoma rozszerzeniami lejkowymi z możliwością docięcia, sterylny | szt. | 8700 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dreny połączeniowe z PCV do ssaków, o długości ok. 2 m z jednym wyjściem wyposażonym w łącznik schodkowy prosty, z otworem bocznym do przerywania ssania, sterylny | szt | 620 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren łączący do odsysania, sterylny z dwoma łączami: męski – żeński, rozmiar 24CH, długość 210 cm | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
| 4. | £¹cznik schodkowy dwudroæny prosty do drenów, Ø 6/9, sterylny | szt. | 1650 |  |  |  |  |  |
| 5 | £¹cznik schodkowy dwudroæny prosty do drenów, Ø 8/12, sterylny | szt. | 1230 |  |  |  |  |  |
| 6. | Łącznik Y z przeźroczystego tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej 5mm, do drenów, sterylny | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7. | Łącznik Y z przeźroczystego tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej 6mm, do drenów, sterylny | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 8. | Łącznik Y z przeźroczystego tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej 9mm, do drenów, sterylny | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 9. | Łącznik Y z przeźroczystego tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej 10mm, do drenów, sterylny | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. | Łącznik Y z przeźroczystego tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej 13mm, do drenów, sterylny | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11. | Łącznik Y z przeźroczystego tworzywa sztucznego o średnicy wewnętrznej 15mm, do drenów, sterylny,,, | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12. | Łącznik schodkowy prosty, z otworem bocznym do przerywania ssania, pojedynczo pakowany. Sterylny opakowanie folia-papier | Szt | 3100 |  |  |  |  |  |
| 13. | Końcówka do odsysania z pola operacyjnego typu Yanceur (zagięta), bez kontroli odsysania, sterylna, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 14. | Końcówka do odsysania z pola operacyjnego typu Poole, bez kontroli odsysania, sterylna, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

Uwaga: Wymaga się, aby poz. od 1÷3 i od 13÷14  były od jednego producenta co zapewnia pełną kompatybilność połączeń.

ZAŁĄCZNIK  NR 12

Chirurgia II

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw wysokociśnieniowy do drenażu ran –sterylny, pojemność 400 ml, pojemnik wykonany z przeźroczystego nietłukącego się tworzywa, dren łączący o długości około 130 cm z uniwersalną końcówką do drenów w rozmiarach od CH6 – CH18, podwójnie pakowany w wew. Worek i zew. Opakowanie foliowo-papierowe | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zamknięty system niskociśnieniowy do drenażu ran – typu Uno Vac, pojemność komory około 300 ml, z wymiennym workiem o poj. ok. 500 ml, z uniwersalnym skrętnym łącznikiem z drenem, z komorą z dwiema zastawkami antyzwrotnymi (na wlocie i wylocie), z workiem z filtrem hydrofobowym | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 13

Chirurgia III

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherz moczowego dla dorosłych, o składzie –trokar półotwarty CH 10, cewnik pigtail, worek na mocz, poj. na próbę moczu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherz moczowego dla dzieci, o składzie –trokar półotwarty CH 5, cewnik pigtail, worek na mocz, poj. na próbę moczu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherz moczowego dla dzieci, o składzie –trokar półotwarty CH 8, cewnik pigtail, worek na mocz, poj. na próbę moczu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Sonda Sengstakena CH 16, j.u. sterylna dł. 110 ÷120cm, | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Sonda Sengstakena CH 18, j.u. sterylna dł. 110 ÷120cm, | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 14

Dren  „KHER”

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 8 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 10 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 12 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 14 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 16 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 18 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren typu „KEHR”, sterylny nr CH 20 - wykonany z wysokiej jakości latexu lub latexu silikonowanego, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne folia-papier, wewnętrzne - foliowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 15

Dreny do jamy otrzewnej

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F18 , pakowany folia - papier | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F20, pakowany folia - papier | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F22, pakowany folia - papier | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F24, pakowany folia - papier | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F26, pakowany folia - papier | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F30, pakowany folia - papier | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F32, pakowany folia - papier | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 8. | Dren do jamy otrzewnej, z latexu, o długości 320, rozmiar F36, pakowany folia - papier | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 16

Cewnik centralny

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik centralny pięcioświatłowy 14.16.18.18.18Ga/8,5F/20cm - zestaw -ostra igła wprowadzająca cienkościenna, rozszerzadło ułatwiające wprowadzenie cewnika; prowadnica w osłonce umożliwiająca wprowadzanie jedną ręką, jedna końcówka miękka typu „J”, druga końcówka miękka prosta; cewnik centralny z poliuretanu z powłoką hydrofilną, mięknący w temperaturze ciała, cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, skrzydełka mocujące – system mocowania cewnika do skóry podwójny; strzykawka niskooporowa 10ml; skalpel; zestaw umieszczony na tacce, uniemożliwiający wypadanie elementów, pakowany sterylnie; rozmiar Ga podany na przewodach zewnętrznych cewnika zakończonych koreczkami z membraną silikonową | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 17

Gąbka antybakteryjna

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gąbka antybakteryjna do drenów i cewników dożylnych nasączona PHMB o wymiarze 5x5 cm | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 18

Worki stomijne

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek stomijny dla dorosłych – j.u. otwarty, przeźroczysty, jednoczęściowy, otwór do docięcia, niesterylny | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Worek stomijny dla dorosłych pooperacyjny, przeźroczysty, jednoczęściowy, otwór do docięcia, z możliwością do zamknięcia, sterylny, pojedynczo pakowany | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Worek stomijny dla dorosłych – zamknięty, przeźroczysty, jednoczęściowy, otwór do docięcia, niesterylny | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn, przeźroczysty, silikonowy, łatwy w zakładaniu, , rozmiar CH29 | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn, przeźroczysty, silikonowy, łatwy w zakładaniu, , rozmiar CH32 | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn, przeźroczysty, silikonowy, łatwy w zakładaniu, , rozmiar CH36 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 19

Pokrowiec na mikroskop

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pokrowiec na mikroskop typu MOVENA na statywie podłogowym, foliowy, sterylny jednorazowego użytku | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 20

Zatrzaskowy system mocowania cewnika wkłucia centralnego

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zatrzaskowy system mocowania cewnika wkłucia centralnego wyposażony w: płaski zatrzaskowy mechanizm blokujący cewnik, jednocześnie nie powodujący zamknięcia jego światła; samoprzylepny plaster włókninowy o dużej przepuszczalności pary i odporny na działanie wody | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 21

Rurki intubacyjne specjalistyczne

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym – mankiet niskociśnieniowy z PCV w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy do długotrwałej wentylacji z dodatkowym kanałem do drenażu całkowicie zintegrowanym w korpusie – rozmiar 8,0 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym – mankiet niskociśnieniowy z PCV w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy do długotrwałej wentylacji z dodatkowym kanałem do drenażu całkowicie zintegrowanym w korpusie – rozmiar 8,5 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym – mankiet niskociśnieniowy z PCV w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy do długotrwałej wentylacji z dodatkowym kanałem do drenażu całkowicie zintegrowanym w korpusie – rozmiar 9,0 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 22

Rurki tracheostomijne specjalistyczne

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym z – mankiet niskociśnieniowy poliuretanowy w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy do długotrwałej wentylacji z dodatkowym kanałem do drenażu całkowicie zintegrowanym w korpusie – rozmiar 8,0 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym z PCV – mankiet niskociśnieniowy poliuretanowy w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi (stożek), posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy do długotrwałej wentylacji z dodatkowym kanałem do drenażu całkowicie zintegrowanym w korpusie – rozmiar 9,0 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 23

Rurki ustno-gardłowe Guedel”a

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka ustno-gardłowa Guedel’a, długość około 8cm sterylna - z kolorowym kodem | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 24

Maski krtaniowe  I

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska krtaniowa j.u. - z dodatkowym kanałem służącym do wprowadzenia drenu do żołądka min. 14Fr, luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia, wyprofilowana w kształcie anatomicznym, z wbudowanym zabezpieczeniem antyzagryzieniowym – rozmiar 3 (zakres wagowy 30-50kg) | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska krtaniowa j.u. - z dodatkowym kanałem służącym do wprowadzenia drenu do żołądka min. 14Fr, luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia, wyprofilowana w kształcie anatomicznym, z wbudowanym zabezpieczeniem antyzagryzieniowym – rozmiar 4 (zakres wagowy 50-70kg) | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska krtaniowa j.u. - z dodatkowym kanałem służącym do wprowadzenia drenu do żołądka min. 14Fr, luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia, wyprofilowana w kształcie anatomicznym, z wbudowanym zabezpieczeniem antyzagryzieniowym – rozmiar 5 (zakres wagowy 70-100kg) | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 25

Maski krtaniowe  II

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska krtaniowa j.u. do wentylacji pacjenta - z możliwością założenia rurki intubacyjnej przez maskę, z uchwytem do łatwiejszej aplikacji, zakrzywienie maski pod kątem 90º względem rurki, z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia – rozmiar 3 (zakres wagowy 30-50 kg) | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska krtaniowa j.u. do wentylacji pacjenta - z możliwością założenia rurki intubacyjnej przez maskę, z uchwytem do łatwiejszej aplikacji, zakrzywienie maski pod kątem 90º względem rurki, z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia – rozmiar 3 (zakres wagowy 50-70 kg) | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska krtaniowa j.u. do wentylacji pacjenta - z możliwością założenia rurki intubacyjnej przez maskę, z uchwytem do łatwiejszej aplikacji, zakrzywienie maski pod kątem 90º względem rurki, z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia – rozmiar 3 (zakres wagowy 70-100 kg) | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 26

Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia 15 mm, długość układu 1,60 m, trzecia rura do worka 80 cm, worek oddechowy 1-litrowy, zestaw mikrobiologiczne czysty | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia 22 mm o kompresji długości do 3m, zakończony łącznikiem kątowym, ramię boczne po rozciągnięciu do 1,5m, worek oddechowy 2 L, zestaw mikrobiologiczne czysty | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 27

Łącznik Y do drenażu klatki piersiowej

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik Y do drenażu klatki piersiowej – lateksowy, umożliwiający połączenie z dowolnym zestawem do drenażu, wyposażony w odpowiednio stopniowane końcówki, rozdwojnik Y z plastiku, proksymalne końcówki łączące widoczne radiologicznie | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 28

Cewniki do hemodializy

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do hemodializy dwu-światłowy – wysoko przepływowy hydrofilny z powłoką antybakteryjną, zagięty, zakończenia świateł cewnika bez bocznych otworów, 13F, długość 150 mm, z zestawem do implantacji | kpl | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do hemodializy dwu-światłowy – wysoko przepływowy hydrofilny z powłoką antybakteryjną, prosty, zakończenia świateł cewnika bez bocznych otworów, 13F, długość 250 mm, z zestawem do implantacji | kpl | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 29

Cewnik  Jednoświatłowy neonatologiczny

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednoświatłowy neonatologiczny cewnik 27Ga/12cm - objętość wypełnienia 0,05ml, poliuretanowy, zintegrowana prowadnica kończąca się 1 cm przed zakończeniem cewnika z płaskim uchwytem, widoczny w promieniach RTG, znaczniki głębokości co 1 cm, końcówka luer-lock, skrzydełka mocujące z wbudowanym systemem chroniącym przed załamaniem cewnika, wprowadzany poprzez standardową kaniulę dożylną 24Ga | kpl | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednoświatłowy neonatologiczny cewnik 27Ga/12cm - objętość wypełnienia 0,06ml, poliuretanowy, zintegrowana prowadnica kończąca się 1 cm przed zakończeniem cewnika z płaskim uchwytem, widoczny w promieniach RTG, znaczniki głębokości co 1 cm, końcówka luer-lock, skrzydełka mocujące z wbudowanym systemem chroniącym przed załamaniem cewnika, wprowadzany poprzez standardową kaniulę dożylną 24Ga | kpl | 40 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 30

Cewnik z trokarem neonatologiczny

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik z trokarem 8F neonatologiczny do odbarczania odmy opłucnowej, j.u. sterylny, długość 8 cm - przeźroczysty, sztywny cewnik z kontrastującymi oznaczeniami w RTG, oznaczenia co 1 cm, dystalna końcówka lejkowata z bocznym otworem, proksymalna końcówka z nasadką Lock | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Odprowadzenie trójświatłowe neonatologiczne – każde światło długości 10 cm, zakończone systemem bezigłowym typu Autoflesh do stosowania z wszelkiego rodzaju dożylnym sprzętem np. strzykawkami, zatyczkami, drenami przedłużającymi, cewnikami, kaniulami, przydatność przez 7 dni i 360 użyć, z dodatnim ciśnieniem, samo opróżniające się 0,03ml do światła naczynia | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 31

Aparaty do szybkiego przygotowywania i pobierania leków i płynów

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparaty do szybkiego przygotowywania i pobierania leków i płynów – standardowy kolec, filtr mikrocząsteczkowy zapewniający ochronę przed zanieczyszczeniami i umożliwiający użytkowanie aparatu minimum przez 24 godziny, nieruchoma szczelna osłonka zamykająca łącznik | szt | 800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 32

Zestaw do biopsji wątroby, opłucnej

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do biopsji wątroby typu Hepafix 16G, długość 88mm – sterylny, j.u. ze strzykawką 10 ml, posiadającą samoczynną blokadę tłoka po uzyskaniu próbki, skalpel z obsadką | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do punkcji i drenażu jamy opłucnej i klatki piersiowej typ Pleurakan, sterylny – posiadający kaniulę punkcyjną 3,35 x 78 mm, cewnik z poliuretanu z kontrastem RTG, zastawkę antyrefluksyjną z łącznikiem, strzykawkę trzyczęściową 60 ml,, kranik trójdrożny | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do diagnostycznego płukania otrzewnej typu Peritofix, sterylny – posiadający trokar punkcyjny CH10, z regulacja wkłucia i kaniulą, cewnik 9ch/ 50 cm, zamknięty z bocznymi otworami, skalpel | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej typ Pleurofix, sterylny – posiadający kaniulę punkcyjną 1,8mm dł.80 mm, dren łączący z końcówką, strzykawkę 60 ml,worek 2,0l | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 33

Zestaw do drenażu klatki piersiowej 3-komoeowy

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej 3-komorowy typu Redax sterylny –dla dorosłych: -komora zbiorcza na wydzielinę o pojemności od 2000ml do 2500ml, z podziałką -komora zastawki wodnej z możliwością kontroli ciśnienia śródpłucnego -komora regulacji siły ssania z portem umożliwiającym zmianę podciśnienia -wykonany z przeźroczystego tworzywa -drenaż aktywny lub bierny -stabilna podstaw, bez rozkładanej podstawki (przystosowany do postawienia na podłodze) oraz z możliwością zawieszenia na łóżku | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 34

Terapia dożylna I

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koreczki do kaniul j.u.: - luer – lock sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 120000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Koreczki do kaniul j.u.: - Combi sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 80000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula dożylna 24G – jałowa, pakowana pojedynczo, umożliwiająca szybkie i łatwe podawanie płynów, nietoksyczna, zakończona końcówką typu luer-lock z koreczkiem z filtrem hydrofobowym, część pozostająca w żyle wykonana z materiału termoplastycznego –poliuretan, układającego się do kształtu przebiegu żyły, umożliwiającego swobodne zginanie ręki, z portem, skrzydełka mocujące elastyczne, o bardzo dobrej stabilności kaniul w żyle, znaczona radiologicznie, gładka powierzchnia, opakowanie odporne na przypadkowe uszkodzenia, rozmiar – kod kolorów. | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula dożylna 22G – jałowa, pakowana pojedynczo, umożliwiająca szybkie i łatwe podawanie płynów, nietoksyczna, zakończona końcówką typu luer-lock z koreczkiem z filtrem hydrofobowym, część pozostająca w żyle wykonana z materiału termoplastycznego –poliuretan, układającego się do kształtu przebiegu żyły, umożliwiającego swobodne zginanie ręki, z portem, skrzydełka mocujące elastyczne, o bardzo dobrej stabilności kaniul w żyle, znaczona radiologicznie, gładka powierzchnia, opakowanie odporne na przypadkowe uszkodzenia, rozmiar – kod kolorów | szt. | 50000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula dożylna 20G - jałowa, pakowana pojedynczo, umożliwiająca szybkie i łatwe podawanie płynów, nietoksyczna, zakończona końcówką typu luer-lock z koreczkiem z filtrem hydrofobowym, część pozostająca w żyle wykonana z materiału termoplastycznego –poliuretan, układającego się do kształtu przebiegu żyły, umożliwiającego swobodne zginanie ręki, z portem, skrzydełka mocujące elastyczne, o bardzo dobrej stabilności kaniul w żyle, znaczona radiologicznie, gładka powierzchnia, opakowanie odporne na przypadkowe uszkodzenia, rozmiar – kod kolorów | szt. | 43000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kaniula dożylna 18G - jałowa, pakowana pojedynczo, umożliwiająca szybkie i łatwe podawanie płynów, nietoksyczna, zakończona końcówką typu luer-lock z koreczkiem z filtrem hydrofobowym, część pozostająca w żyle wykonana z materiału termoplastycznego –poliuretan, układającego się do kształtu przebiegu żyły, umożliwiającego swobodne zginanie ręki, z portem, skrzydełka mocujące elastyczne, o bardzo dobrej stabilności kaniul w żyle, znaczona radiologicznie, gładka powierzchnia, opakowanie odporne na przypadkowe uszkodzenia, rozmiar – kod kolorów | szt. | 15000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kaniula dożylna 17G - jałowa, pakowana pojedynczo, umożliwiająca szybkie i łatwe podawanie płynów, nietoksyczna, zakończona końcówką typu luer-lock z koreczkiem z filtrem hydrofobowym, część pozostająca w żyle wykonana z materiału termoplastycznego –poliuretan, układającego się do kształtu przebiegu żyły, umożliwiającego swobodne zginanie ręki, z portem, skrzydełka mocujące elastyczne, o bardzo dobrej stabilności kaniul w żyle, znaczona radiologicznie, gładka powierzchnia, opakowanie odporne na przypadkowe uszkodzenia, rozmiar – kod kolorów | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kraniki trójdrożne sterylne – z indykatorem optycznym | szt. | 11600 |  |  |  |  |  |
| 9. | Kraniki trójdrożne sterylne – z przedłużaczem 20-25 cm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 10. | Linia do próbek gazu do kapnografu j.u.– długość 3 m, końcówka męska/ męska, przeźroczysta | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

Uwaga: Wymaga się, aby poz. Od 1÷7 były od jednego producenta co zapewnia pełną kompatybilność połączeń.

ZAŁĄCZNIK  NR 35

Igły do punkcji mostka

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do punkcji mostka z regulacją głębokości, wygodny uchwyt, mechanizm blokujący kontrolę głębokości, wyraźnie oznaczona skala, metalowy łącznik luer-lock, sterylna, pakowana pojedynczo – 16 G regulacja 10÷30 mm | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do punkcji mostka z regulacją głębokości, wygodny uchwyt, mechanizm blokujący kontrolę głębokości, wyraźnie oznaczona skala, metalowy łącznik luer-lock, sterylna, pakowana pojedynczo – 16 G regulacja 30÷50 mm | Szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do punkcji mostka z regulacją głębokości, wygodny uchwyt, mechanizm blokujący kontrolę głębokości, wyraźnie oznaczona skala, metalowy łącznik luer-lock, sterylna, pakowana pojedynczo – 15 G regulacja 10÷30 mm | Szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do punkcji mostka z regulacją głębokości, wygodny uchwyt, mechanizm blokujący kontrolę głębokości, wyraźnie oznaczona skala, metalowy łącznik luer-lock, sterylna, pakowana pojedynczo – 14 G regulacja 10÷30 mm | Szt | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 36

Igły okulistyczne

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do iniekcji pozagałkowej z ostrzem eliptycznym 0,5 x 30 | Szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula do iniekcji pozagałkowej z ostrzem eliptycznym 0,5 x 40 | Szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula oftalmologiczna do irygacji, tępo zakończona 0,3 x 22 | Szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula do dróg łzowych z zamkniętym kulistym końcem i bocznym otworem 06 x 25 | Szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula do dróg łzowych z zamkniętym kulistym końcem i bocznym otworem 05 x 25 | Szt | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 37

Przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia pojedynczy ze zintegrowanym systemem płuczącym około 3ml/h o parametrach: - wyposażony w możliwość przepłukiwania za pomocą wielokierunkowego wypustka; - długość linii pomiarowej około 150 cm; - wyposażony w kranik trójdrożny z optycznym indykatorem pozycji „otwarty”, „zamknięty”; - koreczek umożliwiający kalibrację w systemie zamkniętym; - eliminator zakłóceń rezonansowych | zestaw | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia pojedynczy ze zintegrowanym systemem płuczącym około 3ml/h o parametrach: - wyposażony w możliwość przepłukiwania za pomocą wielokierunkowego wypustka; - długość linii pomiarowej około 150 cm; - wyposażony w kranik trójdrożny z optycznym indykatorem pozycji „otwarty”, „zamknięty”; - koreczek umożliwiający kalibrację w systemie zamkniętym; - eliminator zakłóceń rezonansowych: - system zamknięty do pobierania krwi tętniczej do badań ze zintegrowaną strzykawką wraz z kaniulami do pobierania krwi (ważny środek bezpieczeństwa personelu w przypadku pacjentów z HIV, HBs, i HCV (z systemem zamkniętym do pobierania krwi wraz z kaniulami do pobierania krwi 20 szt./zestaw ) | zestaw | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

Uwaga: Zamawiający wymaga bezpłatnego  dostarczenia okablowania do przetworników kompatybilnych z  monitorowaniem w  Oddziale Intensywnej Terapii  (Draeger).

ZAŁĄCZNIK  NR 38

Zestaw infuzyjny do pompy typu PLUM   A

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw uniwersalny do przetaczania płynów infuzyjnych: - długość 264 cm, filtr powietrza, filtr linii, odpowietrznik, port igły, port do podłączenia drugiego kanału | szt | 700 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do przetaczania krwi: - długość 315 cm, filtr powietrza, filtr linii, odpowietrznik, port igły, port do podłączenia drugiego kanału | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do podawania nitrogliceryny/ leków światłoczułych: - długość 272 cm, filtr powietrza, filtr linii, odpowietrznik, port igły, port do podłączenia drugiego kanału | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do przetaczania emulsji tłuszczowych: - długość 264 cm, filtr powietrza, filtr linii, odpowietrznik, port igły, port do podłączenia drugiego kanału | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 39

Przyrządy do drenażu jamy, zgłebniki do tamowania krwotoków

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego – kształt przyrządu zapewniający dobre mocowanie nitki, prześwit w osi na wydzielanie się wydzieliny, dobra wentylacja i wprowadzenie leku, wykonany z PTFE, nitka z przędzy, jałowy – rozmiar 0,9 mm | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego – kształt przyrządu zapewniający dobre mocowanie nitki, prześwit w osi na wydzielanie się wydzieliny, dobra wentylacja i wprowadzenie leku, wykonany z PTFE, nitka z przędzy, jałowy – rozmiar 1,15 mm | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej – w dwóch odmianach L i P przeznaczonych do zakładania w lewej lub prawej komorze jamy nosowej, zbudowany z rurki o przekroju owalnym, ze skośnym ścięciem z jednej strony, uciskowy pęcherz lateksowy z zaworkiem zwrotnym, pęcherzyk kontrolny, przewód, tasiemka bawełniana, dolna część pęcherza grubsza, jałowy – rozmiar duży 90mm | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej – w dwóch odmianach L i P przeznaczonych do zakładania w lewej lub prawej komorze jamy nosowej, zbudowany z rurki o przekroju owalnym, ze skośnym ścięciem z jednej strony, uciskowy pęcherz lateksowy z zaworkiem zwrotnym, pęcherzyk kontrolny, przewód, tasiemka bawełniana, dolna część pęcherza grubsza, jałowy – rozmiar duży 80mm | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do leczenia zatok nosa – jałowy, dren z polietylenu, ze spiralnym końcem, dł. od 18cm do 22cm, o średnicy wewnętrznej od 0,6mm do 1,2 mm, igła punkcyjna śr. zw od 1,8 mm do 2,5 mm i dł. od 80 do 120 mm, z końcówką luer, część prosta drenu wewnątrz igły, strzykawka z igłą injekcyjną: rozm. od 0,8 x 32 do 1,2 x 40 dostosowane do śr. wewn. drenu | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka tracheotomijna – bez balonu, z polietylenu, jałowa,, zapasowa rurka wewnętrzna, na kołnierzu rurki numer odpowiadający średnicy, opakowanie folia-papier, -rozmiar od 5 do 12 S (standard) | szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka tracheotomijna – bez balonu, z polietylenu, jałowa,, zapasowa rurka wewnętrzna, na kołnierzu rurki numer odpowiadający średnicy, opakowanie folia-papier, -rozmiar od 5 do 12 L (przedłużona) Od 5 do 12 LL (długa) | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 40

Linie do pomiarów , kaniule dotętnicze

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linia z pojedynczym przetwornikiem do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną w połączeniu z posiadanymi przewodami do monitorów typu DASH3000, jednorazowa | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| 2. | Linia do pomiaru kapnograficznego typu CAPNOFLEX do monitora DASH3000, jałowa: - jeden koniec lini zakończony adapterem kompatybilnym z modułem do pomiaru kapnograficznego w strumieniu głównym typu CAPNOFLEX do monitora typu DASH3000 - druga końcówka linii zakończona złączką umożliwiajacą podłączenie jej do rurki intubacyjnej, | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula dotętnicza w celu monitorowania ciśnienia tętniczego krwi metodą bezpośrednią – rozmiar 18Gx 32 mm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula dotętnicza w celu monitorowania ciśnienia tętniczego krwi metodą bezpośrednią – rozmiar20Gx 51 mm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 41

Aparaty do przetoczeń krwii, emulsji tłuszczowych do pompy typu Infusomat-Space

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do przetoczeń płynów do bezpiecznego stosowania w pompach infuzyjnych-objętościowych typu Infusomat-Space: - jałowy, j.u., wyposażony w komorę kroplowa z ostrym końcem; -odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr infuzyjny 15 µm; - zacisk rolkowy wraz z miejscem na kolec komory kropelkowej; - krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do przetoczeń krwi do bezpiecznego stosowania w pompach infuzyjnych-objętościowych typu Infusomat-Space: - jałowy, j.u., wyposażony w komorę kroplowa z ostrym końcem; -odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr 200 µm do transfuzji krwi; - zacisk rolkowy wraz z miejscem na kolec komory kropelkowej; - krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Aparat do przetoczeń emulsji tłuszczowych za pomocą pompy objętościowej typu Infusomat-Space: - jałowy, j.u., wyposażony w komorę kroplowa z ostrym końcem; -odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr infuzyjny; - zacisk rolkowy wraz z miejscem na kolec komory kropelkowej; - krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

### ZAŁĄCZNIK  NR 42

Opaski identyfikacyjne

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków, dla chłopców, w kolorze niebieskim – wykonana z tworzywa sztucznego nietoksycznego, miękka, bez ostrych brzegów mogących skaleczyć wrażliwą skórę, z papierowa wkładką umożliwiającą zapisanie danych, przeźroczysta (dopuszcza się jedną stronę matową, a drugą przeźroczystą) odporna na kontakt z wodą, mocne nie odpinające się zapięcie typu zatrzask, przy zapięciu otwory umożliwiające regulację długości opaski, tak aby było możliwe zapięcie przy nadgarstku | Szt | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków, dla dziewczynek, w kolorze różowym – wykonana z tworzywa sztucznego nietoksycznego, miękka, bez ostrych brzegów mogących skaleczyć wrażliwą skórę, z papierowa wkładką umożliwiającą zapisanie danych, przeźroczysta (dopuszcza się jedną stronę matową, a drugą przeźroczystą) odporna na kontakt z wodą, mocne nie odpinające się zapięcie typu zatrzask, przy zapięciu otwory umożliwiające regulację długości opaski, tak aby było możliwe zapięcie przy nadgarstku | Szt | 2500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opaska identyfikacyjna dla dzieci starszych i osób dorosłych – wykonana z tworzywa sztucznego nietoksycznego, miękka, z papierowa wkładką umożliwiającą zapisanie danych, przeźroczysta (dopuszcza się jedną stronę matową, a drugą przeźroczystą) odporna na kontakt z wodą, mocne nie odpinające się zapięcie typu zatrzask, przy zapięciu otwory umożliwiające regulację długości opaski, tak aby było możliwe zapięcie przy nadgarstku | Szt | 9000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 43

Materiał do plastyki kości pokrywy czaszki

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiał do plastyki kości pokrywy czaszki – - materiał plastyczny, umożliwiający śródoperacyjne modelowanie i dopasowanie materiału do kształtu ubytku kości czaszki - możliwość uzupełniania ubytków o różnych kształtach i wielkości, w tym ubytków dużych (ubytki duże np. 15 x 10 cm) | op | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

ZAŁĄCZNIK  NR 44

Rurki intubacyjne zbrojone

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn.netto wg j.m. | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna zbrojona, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym - Nr 6,0 silikonowana | szt | 65 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

Załącznik nr 45                                                                                                                                                                                                                                          P-8/   31   / 11

..........................................	                                                             ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  OFERTOWY

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 193.000 EURO

##### Dostawa „ MEDYCZNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU oraz wyrobów medycznych „

Dane dotyczące Wykonawcy :

Nazwa                     ...........................................................................................................................................

Adres                       ..........................................................................................................................................

Nr telefonu /fax      ..........................................................................................................................................

Zobowiązania Wykonawcy

1.Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją istotnych   warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia  do SIWZ   stanowiącego cenę oferty :

| ZAŁĄCZNIK Nr 1 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| --- | --- |
| ZAŁĄCZNIK Nr 2 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 3 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 4 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 5 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 6 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 7 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 8 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 9 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 10 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 11 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 12 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 13 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 14 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 15 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 16 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 17 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 18 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 19 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 20 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 21 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 22 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 23 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 24 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 25 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 26 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 27 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 28 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 29 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 30 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 31 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 32 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 33 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 34 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 35 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 36 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 37 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 38 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 39 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 40 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 41 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 42 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 43 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |
| ZAŁĄCZNIK Nr 44 ....................................zł. netto VAT % ..................... ................................... zł. brutto | słownie : ................................................................................. słownie: ................................................................................. |

Oświadczamy , że :

2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji   przyszłego świadczenia umownego.

3. Oferta nie zawiera / zawiera ( niepotrzebne skreślić ) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

4. Okres gwarancji na asortyment objęty umową wynosi   ( minimum 12 miesięcy ) od daty dostawy

Załącznik Nr  1       -   ......................  m-ce/y od daty dostawy

Załącznik Nr  2       -   .....................   m-ce/y od daty dostawy itd.

5.Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do .....................  dni od daty otrzymania  prawidłowo   wystawionej faktury VAT (minimum 30 dni)

6.Oferowany termin wykonania zamówienia: do wyczerpania wartości jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

7.Oferowany termin dostawy ................ dni od zamówienia telefonicznego lub faxowego ( maksimum   3  dni robocze), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Przedkładamy potwierdzenie wniesienia wadium w formie :

.......................................................w wysokości .................................................................................

a).Zamawiający zwróci wadium na konto Wykonawcy nr .....................................................................

w banku ...............................................................................................................................................

.

9. Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy :

- Zakres wykonywanych prac .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

*w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna ,że Wykonawca  całość zamówienia publicznego będzie wykonywał osobiście.

10.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

11.Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12.Oświadczam/y , że Wykonawca:

  - spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych;

  - oferuje asortyment posiadający dokumenty wymagane przez polskie prawo , na podstawie których, może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP

  - uważa się za związanego ofertą przez okres 60 dni od daty otwarcia ofert;

13. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony  Wykonawcy będzie: .....................................

...........................................................( imię i nazwisko  ) ,tel. .kontaktowy ........................................

Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………............................

......................................................

......................................................

.......................................................

.......................................................

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

.......................................................................................

miejscowość, data

ZAŁĄCZNIK  Nr 46

P-8/ 31  /11

Oświadczenie z art. 22 ust. 1  U pzp

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

..................................................................................................................................................

(należy  podać nazwę lub numer postępowania )

oświadczam(y), że Wykonawca / Wykonawcy

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

( należy podać nazwę i adres Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia )

Spełnia/spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.    22 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j- Dz.U. z 2007r.nr 223 poz. 1655 z późn. zm.); dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa   nakładają obowiązek ich posiadania ,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania   odpowiednim    potencjałem    technicznym    oraz   osobami    zdolnymi   do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...........................................................                                .....................................................................

( miejscowość i data )                                          ( czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy )

ZAŁĄCZNIK  Nr 47

P-8/  31   /11

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

..............................................................................................................................................

(należy podać nazwę lub numer postępowania )

oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia Wykonawcy

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(należy podać nazwę i adres Wykonawcy )

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 U pzp

...........................................................                .....................................................................

( miejscowość i data )                          ( czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy )

ZAŁĄCZNIK  Nr 48

P-8/   31    /11

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 U pzp

( dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną )

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

..............................................................................................................................................

(należy podać nazwę lub numer postępowania )

oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(należy podać nazwę i adres Wykonawcy )

- nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości *

- ogłoszono upadłość, ale został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu , który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego*

- otwarto likwidację*

- ogłoszono upadłość *

* niepotrzebne skreślić

...........................................................                .....................................................................

( miejscowość i data )                            ( czytelny podpis lub podpis z pieczątką      imienną osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy )

Załącznik  Nr 49

P-8/  31   /11

WYKAZ  WYKONANYCH  DOSTAW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie .przetargu nieograniczonego  na  dostawę „ medycznego sprzętu jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych „ w imieniu Wykonawcy przedstawiam/y, wykaz wykonanych usług/dostaw**:

| Lp. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Opis /dostawy | Termin wykonywania | Wartość (w zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty ( np. referencje , itp.) potwierdzające należyte wykonanie wykazanych dostaw .

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć firmowa

Załącznik nr  50  do SIWZ

P-8/   31       /11

WYKAZ  DOPUSZCZEŃ  OFEROWANEGO SPRZĘTU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę ;  „ Medycznego   sprzętu jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych„

I. przedstawiam/y, wykaz dopuszczeń do  używania oferowanego asortymentu :

| Lp. | Nr Załącznika | Nazwa asortymentu | Nr. katal | Nazwa jednostki dopuszczającej | Rodzaj dokumentu dopuszczenia (np.wpis, CE itp.) | Nr.dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

.........................................................................

pieczęć firmowa

Załącznik nr  51   do SIWZ

znak sprawy P-8/  31   /11

UMOWA

WZÓR  Nr W.Sz.S / DDZ- P-8 /      /11

zawarta w dniu ...............2011 r.  w Częstochowie,

pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, KRS 0000003907                             NIP 573-22-99-604,                                 Regon 001281053-00012

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor      ............................................................... .....   ....................................................................... a  firmą.........................................................................................................................................................

NIP ...................................., REGON ......................KRS ........................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1...................................................................................................................................................

2...................................................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 PZP) , jest sprzedaż materiałów  ujętych w Załącznikach nr 1- 44. do niniejszej umowy

Realizacja  każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania Stron.

§2.

1.Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie: ............................................

.......................................................................................................................................... .................).

2. Wartość brutto umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

§3

1.Ceny netto w trakcie trwania umowy są stałe.

2. Zamawiający dopuszcza w następujących przypadkach  możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

a).gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności,   które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób , w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie ;

b). w przypadku zmian obciążeń publiczno-prawnych ( np. cła , podatek VAT )  skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy

c).w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie,  po wcześniejszym udokumentowaniu pismem przed dostawą zaistniałej sytuacji.

d).gdy Wykonawca zaoferuje niższą cenę

e).przedłużenie obowiązywania umowy w związku z niewykorzystaniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy

f). skrócenie okresu obowiązywania umowy w przypadku wcześniejszego jej zrealizowania

g). Zmiany ilościowe w asortymencie w ramach wartości brutto przedmiotu umowy , zgodnie z potrzebami Zamawiającego

h).w zakresie nr katalogowego produktu ,

i).zmiana osób upoważnionych do odbioru / kontaktów;

j).zmiana rachunku bankowego i innych danych stron;

3.Zmiany określone w ust. 2 nie mogą skutkować wzrostem wartości umowy i być niekorzystne  dla Zamawiającego z zastrzeżeniem § 3 ust.2 pkt  b

§4.

Płatności:  przelewem po dostawie  w  terminie do ............. dni od daty otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury VAT z konta: Zamawiającego na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

  - Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu Cywilnego , a wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody organu założycielskiego Zamawiającego.

2.Ponadto bez zgody Organu założycielskiego Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej   umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do art. 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikające z realizacji niniejszej umowy.

§6.

1.Dostawa przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT i dwiema kopiami nastąpi loco magazyn  Apteki

Zamawiającego  na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do ........ dni roboczych  licząc od dnia

telefonicznego lub faksowego złożenia  zamówienia przez  upoważnionego  pracownika Apteki.

2. Dostawa przedmiotu  określonego w Załącznikach od Nr 1-44  odbywać się będzie  w ilościach i     asortymencie  wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego.

3.Wykonawca gwarantuje ,że wyroby te są dopuszczone do stosowania w publicznych zakładach opieki w Polsce , posiadają wymagane certyfikaty , atesty oraz wraz z pierwszą dostawą dostarczy świadectwa  rejestracji dla asortymentu objętego  niniejszą umową.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczone wyroby medyczne są fabrycznie nowe, kompletne, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości , a także wolne od wad.

5.Osoba Wykonawcy do kontaktu w sprawie realizacji umowy

.........................................................................................................................................

6. Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie szpitala stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć

niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania

reklamacji za zasadną w terminie do siedmiu dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy

wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

Okres  gwarancji  na asortyment objęty umową wynosi ............... m-cy od daty dostawy.

§9.

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia  u niego    braku środków finansowych na zapłatę za   towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

2.Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności , na które Wykonawca nie miał wpływu w dniu składania ofert z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 5% od wartości netto niezrealizowanej części umowy .

§10.

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

a)        Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie określonego w    umowie towaru w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10 % wartości opóźnionej dostawy.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 9 i § 11.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

(11.

Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ust.2 prawa zamówień publicznych.

b) wydania nakazu zajęcia majątku Dostawcy.

§12.

Umowa obowiązuje do czasu wyczerpania wartości, jednak nie dłużej niż  12 miesięcy  licząc od daty  jej zawarcia.

§13.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy

usta wy prawo zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14.

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnej, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby

Zamawiającego.

(15.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym  dla każdej ze Stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J A C Y

Załącznik do umowy

|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania |
| --- | --- |
|  | ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala | Nr edycji: 1 |
|  |  | Strona 1 z 2 |

W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny

Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się

wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w  Szpitalu  Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

  - Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP 
i Ppoż.

  - Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.

  - Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.

  - Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.

  - Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.

  - Właściwej gospodarki odpadami:

- Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

- Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,

- uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.

  - Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.

  - Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:

- bez wycieków oleju,

- spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.

  - W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.

  - Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.

  - Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.

- Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.

- Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.

- Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

- Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

### Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca:                                                                Zlecający:

| Przedstawiciel Wykonawcy: |  | Przedstawiciel Szpitala: | Pełnomocnik Dyrektora ds. ZSZ Artur Piekacz Tel. 34 / 367 34 52 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: |  | Data: |  |
| Podpis |  | Podpis |  |

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA