Częstochowa , dnia 20-04-2011 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8/ 024/ 1152 / 11

Szanowni Państwo !

# Wyjaśnienia 1

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę  odczynników  wraz z dzierżawą analizatorów i dzierżawą systemu integrującego wszystkie analizatory parametrów krytycznych ,odczynników  i testów do badań diagnostycznych , materiałów kontrolnych do analizatora biochemicznego Cobas Integra 800, testów paskowych , kontroli moczu i części zużywalnych do czytnika  testów paskowych – LabUreader , sprzętu jednorazowego użytku do pobierania krwi ,drobnego sprzętu laboratoryjnego  oraz wirówek laboratoryjnych

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań , Zamawiający udziela  wyjaśnień :

### Dotyczy części 20

Pytanie 1 : Czy Zamawiający dopuści wirówkę o obrotach w zakresie 500 – 4000 obr./min 
i przyspieszeniu 2200xG ?

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 2 : Czy Zamawiający dopuści wirnik kątowy z możliwością autoklawowania do wirowania probówek o wymiarach 17 x 120 mm, oraz adapterami do probówek 16 x 100 mm i 13 x 80 mm ?

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 3 : Czy Zamawiający dopuści wirówkę z wyświetlaczem LED ?

Odpowiedź : Zamawiający  dopuszcza.

Dotyczy  Część nr 7 - Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora do automatycznej oceny osadu moczu i dzierżawa  analizatora do automatycznej  oceny osadu moczu dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez okres 24 miesięcy  - Tabela - parametry i funkcje graniczne – pkt. 9 Procedura analityczna badania osadu moczu w nie odwirowanej próbce moczu:

Pytanie 4 : Czy Zamawiający poprzez powyższe sformułowanie wymaga analizatora, który nie wymaga wstępnego przygotowania próbki moczu poprzez wirowanie, a tym samym dopuści zaoferowanie analizatora który jest wyposażony w moduł wirujący i sam wykonuje pełne oznaczenie osadu moczu bez dodatkowego udziału użytkownika?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza analizator  osadu moczu  wyposażony w moduł  wirujący.

Dotyczy projektu umowy – zał. nr 5 do SIWZ

Pytanie 5 : § 4  - Prosimy o zmianę zapisu „od daty otrzymania” na zwrot „od daty wystawienia”.

Odpowiedź :  NIE .

Pytanie 6 :  § 4  - Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”.

Odpowiedź :  TAK .

Pytanie 7 : § 4  - Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „W wypadku przekroczenia terminu zapłaty Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

Odpowiedź TAK.

Pytanie 8 : § 5  - Prosimy o uzupełnienie zapisu po słowach „[…] bez zgody Zamawiającego” zwrotem „zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia swojego świadczenia przed Zamawiającym i jednocześnie udziela mu kredytu. Wykonawca czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia. Nie zrealizowanie, w przewidzianym w umowie terminie, obowiązku zapłaty z dostarczony towar stanowi w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego niewykonanie zobowiązania. W związku z czym Wykonawca powinien mieć prawo, w sytuacji gdy dojdzie do naruszenia przez Zamawiającego, postanowień umownych w tym zakresie, do odzyskania należnego mu wynagrodzenia na drodze prawem przewidzianych środków. Jednym z tych środków jest prawo przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią. Zamawiający ogranicza uprawnienia Wykonawcy w tym zakresie zastrzegając sobie prawo do nie wyrażenia zgody na cesję, tym samym wyłączając prawo do podochodzenia należnego Wykonawcy świadczenia, poza drogą przymusu sądowego. Tak skonstruowany zapis daje Zamawiającemu pełną swobodę i dowolność w podejmowaniu decyzji, co w istocie jest narzuceniem Wykonawcy uciążliwych warunków umownych w zakresie egzekwowania swoich praw. Dlatego też działając w ramach zasady równości praw i obowiązków stron Wykonawca prosi, o zwrot, iż zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 9 : § 10 ust. 2a - Prosimy o dokonanie zmiany zwrotu „opóźnienia” na „zwłoki”, oraz zmianę zwrotu „wartości niezrealizowanej części zamówienia” na „wartości niezrealizowanego cząstkowego zamówienia”.

Należy pamiętać, że w przypadku opóźnienia w zapłacie, wierzycielowi służą odsetki ustawowe. Karę umowną zastrzega się w przypadku niespełnienia świadczenia rzeczowego. Proszę o zmianę zapisu „za opóźnienie” na zwrot „ za zwłokę”.

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 10 : § 10 - Prosimy o dodanie postanowienia w brzmieniu – „Na wypadek w zwłoce zapłaty ceny zakupu ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 490 KC gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia.

Odpowiedź :  NIE.

Dotyczy projektu umowy – zał. nr 6 do SIWZ

Pytanie 11 : § 9 ust. 1 i 2  - Prosimy o dokonanie zmiany zwrotu „opóźnienia” na „zwłoki”.

Odpowiedź : NIE.

##### Dotyczy Części 6

Pytanie 12 : Czy Zamawiający dopuści analizator, na którym czas uzyskania pierwszego wyniku  Troponiny wynosi 15 minut?

Odpowiedź :  Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 13 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywania oznaczeń Białka S, NSE, przeciwciał do receptora TSH oraz CYFRA 21-1 na zewnątrz?

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 14 : dot. SIWZ pkt.10.5)

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Poz. 29 w Części 12 oraz poz. 2, 3, 6-13 w Części 13 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny i zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych nie wystawiana jest deklaracja zgodności dla tych produktów ani inny dokument dopuszczający do obrotu.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w pkt. 10.5. SIWZ poprzez dopisanie słów: „… o ile wymaga tego ustawa i złożenie stosownego Oświadczenia przez Wykonawcę”.

Odpowiedź :    wymagane w SIWZ  rozdział  X ust. 10 , pkt.)  5  ,  oświadczenie  otrzymuje następujące brzmienie :

„ Oświadczenie Wykonawcy ,że oferowany asortyment  jest  dopuszczony do obrotu i używania w tym    w placówkach ochrony zdrowia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,  i posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo , na podstawie  których jest  wprowadzony do  obrotu i używania   w  tym w placówkach ochrony zdrowia w RP oraz  że, Wykonawca  dostarczy  wraz z  pierwszą dostawą  oraz na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert i  przez okres  trwania  umowy dokumenty dopuszczające oferowany asortyment  do obrotu i używania „ –  oświadczenie dotyczy wyrobów medycznych .

W  przypadku gdy oferowany asortyment nie jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z   ustawą o wyrobach medycznych  nie posiada dokumentów  na podstawie, których jest wprowadzony   do obrotu i używania  należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie w tym przedmiocie.

Pytanie 15 : dot. Część 12 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w poz. 10 probówko strzykawki z heparyną litową o poj. 1,2 ml ?

Odpowiedź :  Zamawiający  dopuszcza .

Pytanie 16 : dot. Część 13 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie probówki okrągłodennej z polistyrenu o poj. nominalnej 11ml i średnicy 16,8 mm, pakowanej po 100szt lub o dopuszczenie probówki okrągłodennej z zakręcanym korkiem o poj. 10ml i średnicy 16 mm, pakowanej po 500szt., ale wykonanej z wysokiej jakości polypropylenu.

Odpowiedź :  Zamawiający  nie dopuszcza.

Pytanie 17 : dot. Część 13 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie bagietki plastikowej o dł. 120 mm a średnicy 3 mm pakowanej po 500szt?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wymaganej ilości .

Pytanie 18 : dot. Część 13 poz. 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do pipet automatycznych 1000 µl pakowanej po 250szt.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wymaganej ilości .

Pytanie 19 : dot. Część 13  poz. 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do pipet automatycznych jednorazowej, żółtej 200 µl pakowanej po 500szt.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wymaganej ilości .

Dotyczy części  6.

Pytanie 20  :Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora który wykorzystuje jednorazowe kuwety reakcyjne, natomiast sam pomiar dokonywany jest w jednej komorze pomiarowej.  Ze względu na opatentowaną technologię zastosowaną przez producenta w aparacie nie stosuje się jednorazowych kuwet pomiarowych.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika a-TSHR  który zawiera komponenty w  formie liofilizatu, do szybkiej i jednorazowej rekonstytucji?  Po rekonstytucji  odczynnik jest już w formie płynnej i gotowej do ciągłego użycia.

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 : Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania HCG beta  prosimy o wyjaśnienie i uściślenie,  czy Zamawiający zamierza stosować test HCG beta  wyłącznie jako test ciążowy,  czy także jako marker nowotworowy?

Odpowiedź : Jako test ciążowi i marker nowotworowy .

Pytanie 23:Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający w pkt 7  ma na myśli białko S-100B?

Odpowiedź : TAK.

Umowa Dzierżawy:

Pytanie 24: dotyczy par. 9 pkt 1 i 2. Prosimy o zmniejszenie  odpowiednio wysokości kar umownych z 0,5 % na 0,1 % wartości

Odpowiedź : NIE.

Pytanie 25 : dotyczy par. 9 pkt 1. Prosimy o modyfikacje w/w na:  „(…) Dzierżawca może żądać  od Wydzierżawiającego kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie, instalacji i kalibracji analizatora po jego instalacji, (…)”

Odpowiedź :TAK.

Dotyczy części nr 10

Pytanie 26 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 zestawu do Giardia Lamblia metodą ELISA z zastosowaniem przeciwciał poliklonalnych?

###### Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 testu kasetkowego dla Giardia Lamblia z przeciwciałami monoklonalnymi?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28  : Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 testu o czułości 50 ng/ml?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29 : Czy w części 7 w tabeli parametry i funkcje graniczne w pkt. 1 Zamawiający dopuści analizator osadu moczu o roku produkcji nie wcześniej niż 2009 , o znanym i udokumentowanym pochodzeniu , po generalnym przeglądzie ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie informujemy  , iż ulegają zmianie  terminy składania i otwarcia ofert :

składanie ofert  i wpłata  wadium  do dnia  13-05-2011 r.  o godzinie   10:00

otwarcie ofert   dnia  13-05-2011  r.  o godzinie   10:15

Zatwierdził :

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

Lek. med. Grzegorz Kupczak

Częstochowa , dnia  28-04-2011 r.

W.Sz.S.DDZ-2411/ P-8/ 024/ 1200 / 11

Szanowni Państwo !

# Wyjaśnienia 2

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę  odczynników  wraz z dzierżawą analizatorów i dzierżawą systemu integrującego wszystkie analizatory parametrów krytycznych ,odczynników  i testów do badań diagnostycznych , materiałów kontrolnych do analizatora biochemicznego Cobas Integra 800, testów paskowych , kontroli moczu i części zużywalnych do czytnika  testów paskowych – LabUreader , sprzętu jednorazowego użytku do pobierania krwi ,drobnego sprzętu laboratoryjnego  oraz wirówek laboratoryjnych

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm. zostały wniesione pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim zainteresowanym treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy części 7 SIWZ punktu II – parametry techniczne analizatora do automatycznej oceny

osadu mocz:

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie ,że Zamawiający wymaga by oferowany aparat był wyposażony w osobny kanał do pomiaru liczby bakterii zapewniając w ten sposób wysoką wiarygodność oznaczenia ?

Odpowiedź :  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2 :  Czy Zamawiający wymaga by oferowany aparat pozwalał na szybkie uzyskanie informacji sugerującej występowanie infekcji dróg moczowych uzależnionej od liczby bakterii i leukocytów ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3 : Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający wymaga by oferowany aparat posiadał system flag wskazujących na poziom przekroczenia zakresów wartości referencyjnych ?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 4 : Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w Części 12 niniejszej SIWZ  określając przedmiot zamówienia z  „ probówko-strzykawki” na „probówko-strzykawki lub probówki”  oraz  zmianę zapisu  w pkt. II. Wymagania  sprzętu  jednorazowego użytku do pobierania krwi  w zamkniętym systemie dla Części 12. pkt. 3 z „Możliwość pobrania krwi metodą próżniową i aspiracyjną (mechaniczne, ręczne odciąganie tłoka )” na „Możliwość pobrania krwi metodą próżniową i aspiracyjną lub próżniową”.

W systemie próżniowym pobierania krwi, aspiracja krwi jest wystandaryzowana poprzez  podciśnienie  kalibrowane fabrycznie. Probówka sama aspiruje krew do ściśle określonej objętości, co zapewnia zachowanie stosunku  antykoagulantu zawartego w probówce do ilości pobranej krwi. Metoda ta umożliwia otrzymanie prawidłowo pobranej próbki do badań i najwyższą jakość wyników laboratoryjnych. Ograniczenie techniki jedynie do metody aspiracji i podciśnienia ogranicza konkurencyjność oraz możliwość wyboru rodzaju systemu.

Odpowiedź :  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5: Zwracamy się o wyłączenie z Części 12 pozycji :17,18,19,20,28  ponieważ  probówki te nie stanowią zamkniętego systemu  pobierania krwi. W wymienionych pozycjach  ujęto mikroprobówki, do których  pobieranie krwi  odbywa się metodą otwartą-po  nakłuciu palca pacjenta lub piętki noworodków następuje swobodny  wypływ krwi do probówki, a osoba pobierająca jest narażona na bezpośredni kontakt z krwią.

Umieszczenie wyżej wymienionego  asortymentu jest niezgodna z zapisem określającym przedmiot zamówienia dla Części 12, brzmiącego „ Sprzęt  jednorazowego użytku do pobierania krwi  w zamkniętym systemie dla Wojewódzkiego Szpitala  Specjalistycznego w Częstochowie przy  ul. Bialskiej  i ul. PCK  na okres 24 miesięcy”.

Odpowiedź :   Zamawiający wyłącza z części 12 : pozycje 17,18,19,20,24, 28 , które tworzą nową

część 22 składającą się z wydzielonych pozycji .

W związku z powyższym  część 12  otrzymuje następujące brzmienie :

część 12 -  Sprzęt  jednorazowego użytku do pobierania krwi  w zamkniętym systemie dla  Wojewódzkiego Szpitala  Specjalistycznego w Częstochowie przy  ul. Bialskiej  i ul. PCK  na okres 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa asortymentu | J. M. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówko-strzykawki do badań biochemicznych z żelem separującym jako aktywatorem krzepnięcia o poj. 2.5-3 ml i średnicy 14-15 mm, wysokość bez korka 66 mm | szt. | 350 000 |
| 2. | Probówko-strzykawki do badań biochemicznych z żelem separującym jako aktywatorem krzepnięcia o poj. 7-8 ml | szt. | 6 000 |
| 3. | Probówko-strzykawki do badań koagulologicznych z cytrynianem o poj. 2-3 ml, średnicy 11-11,5 mm, wysokość bez korka 66 mm | szt. | 86 000 |
| 4. | Probówko-strzykawki do badań morfologicznych EDTA o poj. 2-3 ml, średnicy 11-11,5 mm, wysokość z korkiem 82 mm | szt. | 190 000 |
| 5. | Strzykawko-probówka do morfologii-1,2 ml EDTA K/3 (od1 ml do 1,5 ml wymiar 66x8 mm(+/-1mm) | szt. | 48 000 |
| 6. | Probówko-strzykawki neutralne o poj. 4,5-5 ml | szt. | 65 000 |
| 7. | Probówki do badań OB. ( bez użycia kapilar ) 3-4 ml | szt. | 32 000 |
| 8. | Probówki do badań OB. met. mikro o poj. 2-2,5 ml + rurki | szt. | 1 500 |
| 9. | Łącznik do podawania leków przez igłę do zamkniętego systemu pobierania | szt. | 4 500 |
| 10. | Probówko-strzykawka z heparyną litową o poj. 1 ml | szt. | 12 000 |
| 11. | Strzykawka gazometryczna o poj. 1 ml. | szt. | 3 000 |
| 12. | Adaptery do pobierania krwi z wenflonu typu Luer | szt. | 58 000 |
| 13. | Adapter do posiewu krwi | szt. | 2 500 |
| 14. | Igły do probówko-strzykawek 20G | szt. | 68 000 |
| 15. | Igły do probówko-strzykawek 21G | szt. | 130 000 |
| 16. | Igły do probówko-strzykawek 22G | szt. | 98 000 |
| 17. | Igła motylek z drenikiem 0,9mm/19mm 20G x ¾, długość do 70 mm | szt. | 1 000 |
| 18. | Igła motylek z drenikiem 0,8mm/19mm 21G x ¾, długość 70mm | szt. | 1 000 |
| 19. | Igła motylek z drenikiem 0,6mm/19mm 23G x ¾, długość do 70mm | szt. | 1 000 |
| 20. | Probówki do oznaczania glukozy w osoczu z fluorkiem sodu 1,2ml | szt. | 7 000 |
| 21. | Probówki do oznaczania glukozy w osoczu z fluorkiem sodu 2,6ml | szt. | 7 000 |
| 22. | Probówko-strzykawki morfologiczne o poj. 2-3ml, z innym antykoagulantem niż tylko EDTA, w celu diagnozowania pseudotrombocytopenii | szt. | 500 |
| 23. | Adapter z łopatką do wykonania rozmazu krwi obwodowej | szt. | 10 000 |

UWAGA!

Wszystkie elementy  systemu   muszą pochodzić od jednego producenta i muszą być kompatybilne.

Do oferty należy dołączyć próbki oferowanego asortymentu po 5 szt z każdej pozycji  od 1 do 23

w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia – próbki gotowe do użycia w warunkach szpitalnych , opatrzone etykietami zawierające wszystkie niezbędne dane dla wyrobu medycznego  z zaznaczeniem , której pozycji dotyczą.

c.d. części 12

Wymagania  sprzętu  jednorazowego użytku do pobierania krwi  w zamkniętym systemie

| Lp. | Warunki wymagane | Potwierdzenie, że oferowany system spełnia wymagany warunek wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowany system musi posiadać dokumenty dopuszczające do sprzedaży i stosowania na terenie Polski |  |
| 2. | System musi zapewnić bezpośrednie pobieranie krwi z jednego wkłucia |  |
| 3. | Możliwość pobrania krwi metodą próżniową i aspiracyjną ( mechaniczne, ręczne odciąganie tłoka ) |  |
| 4. | Elementy systemu do pobierania krwi w pozycji od 1 do 7 oraz pozycja 26 i 27 muszą posiadać naklejoną etykietę do opisu pozwalającą na umieszczenie potrzebnych informacji |  |
| 5. | Na każdej etykiecie probówki musi być wydrukowana data ważności i numer serii |  |
| 6. | Igły i probówki muszą posiadać co najmniej 4 miesiące ważności od daty dostarczenia |  |
| 7. | Utylizacja elementów systemu bezpieczna dla środowiska |  |
| 8. | Szczelność probówek w każdym położeniu, transporcie i podczas wirowania |  |
| 9. | Wszystkie elementy systemu zamkniętego do pobierania krwi zawarte w SIWZ muszą być ze sobą kompatybilne i pochodzić od jednego producenta |  |
| 10. | Wszystkie elementy asortymentu muszą być wykonane z tworzywa sztucznego |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek wymaganego warunku opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie          oferty.

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części   12 (  tabela   4 )  według  wzoru   tabel   Rozdział XVI  ust. 4 SIWZ.

Zamawiający tworzy nową  część 22 o następującej treści :

Część 22 -   sprzęt jednorazowego użytku do pobierania krwi:  probówki do mikrometody oraz do badania płytek krwi na okres 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa asortymentu | J. M. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki z żelem separującym do badań biochemicznych o poj. 500-600 µl Konstrukcja probówki musi umożliwić pobranie krwi włośniczkowej, jak i krwi żylnej przy wykorzystaniu igły typu luer | szt. | 20 000 |
| 2. | Mikroprobówka biochemiczna o poj. 200µl z kapilarą, probówka samostojąca ze znacznikiem pobrania. | szt. | 2 000 |
| 3. | Probówki do badań OB, metoda mikro o poj. 200-300 µl. Probówka samostojąca w zestawie z rurkami do OB, pasująca do statywów będących w posiadaniu Zamawiającego. | szt. | 2 000 |
| 4. | Probówki do badań morfologicznych obj. 200µl, samostojąca, ze znacznikiem pobrania. | szt. | 20 000 |
| 5. | Koagulologia micro 1,3ml z cytrynianem. Probówka samostojąca z zakrętką, z etykietą. | szt. | 2 500 |
| 6. | Probówki z etykietą do badania płytek krwi met. komorową | szt. | 500 |

Do oferty należy dołączyć próbki oferowanego asortymentu po 5 szt z każdej pozycji  od 1 do 6  w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia – próbki gotowe do użycia w warunkach szpitalnych , opatrzone etykietami zawierające wszystkie niezbędne dane dla wyrobu medycznego  z zaznaczeniem , której pozycji dotyczą.

Arkusz  asortymentowo- cenowy  dla części   22 (  tabela   4 )  według  wzoru   tabel   Rozdział  XVI  ust. 4 SIWZ.

Pytanie 6: Czy  Zamawiający  wyrazi zgodę  na dopuszczenie w poz.1,Część nr 12 probówek  do badań   biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania  i żelem separującym o objętości  w zakresie 2,5 – 3,5  ml  o rozmiarach probówki 13x75mm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 :  Czy  Zamawiający  wyrazi zgodę  na dopuszczenie w poz.2,Część nr 12 probówek  do badań biochemicznych z aktywatorem wykrzepiania  i żelem separującym o objętości  w zakresie 7,0 – 8,5  ml?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 : Czy  Zamawiający  wyrazi zgodę  na dopuszczenie w poz.3,Część nr 12 probówek do badań koagulologicznych z cytrynianem o poj. 2-3 ml o rozmiarze 13x75mm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 : Czy  Zamawiający  wyrazi zgodę  na dopuszczenie w poz.4,Część nr 12  probówek do badań morfologicznych EDTA o poj. 2-3 ml o rozmiarze 13x75mm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 : Czy  Zamawiający  wyrazi zgodę  na dopuszczenie w poz.5,Część nr 12  probówek do badań morfologicznych EDTA o poj. W zakresie 1,2- 2,0ml?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11: Czy  Zamawiający  wyrazi zgodę  na dopuszczenie w poz.7,Część nr 12 probówek do badań OB. ( bez użycia kapilar ) w zakresie pobrania 3-4,5 ml  krwi?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 : Czy  Zamawiający  wyrazi zgodę  na dopuszczenie w poz.8,Część nr 12probówek do badań OB. w zakresie pobrania krwi 1,6-2,5 ml ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13:Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia w poz.9  igły motylkowej o rozmiarze 21G, przez którą można pobrać krew do probówek i butelek na posiew, a po odłączeniu adaptera Luer z igły motylkowej można podłączyć strzykawkę i podać lek.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14: Czy  Zamawiający  wyrazi zgodę  na dopuszczenie w poz.10,Część nr 12 probówek z heparyną litową o poj. w  zakresie 1,0-2,0 ml?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15:Czy  Zamawiający  wyrazi zgodę  na dopuszczenie w poz.21,Część nr 12   igieł motylkowych 21G  z zabezpieczeniem  igły po pobraniu o długości drenu do 17cm?

Igły motylkowe stosowane są do trudnych pobrań i kruchych żył, dlatego powinno używać się igieł motylkowych o jak najmniejszym rozmiarze. Igły motylkowe, które proponujemy, o rozmiarze 21G

( 0,8) mają cienkościenną ścianę, światło wewnątrz igły jest szerokie i przepływ krwi, nawet zagęszczonej, jest swobodny. Użycie tego rodzaju igły zwiększa komfort pacjenta i zmniejsza ból niż podczas wkłucia igłą o większym rozmiarze.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16: Czy  Zamawiający  wyrazi zgodę  na dopuszczenie w poz.22 i 23 ,Część nr 12   igieł motylkowych   z zabezpieczeniem  igły po pobraniu o długości drenu do 17cm?

Długość drenu 17 cm poprawia funkcjonalność  i umożliwia łatwiejszą zmianę probówek u pacjentów pobudzonych lub dzieci, u pacjentów z drżeniami mięśniowymi, zaś światło drenu jest bardzo wąskie, przez co ilość krwi wewnątrz wężyka jest ograniczona do minimum. Ponadto zintegrowana osłonka, która zablokowuje igłę po pobraniu krwi, zmniejsza ryzyko zakłucia dodatkowo chroniąc personel pobierający.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 :Czy  Zamawiający  wyrazi zgodę  na dopuszczenie w poz.24,Część nr 12 probówek do koagulologii  o objętości pobrania  w  zakresie 1,3-1,8 ml?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18: Czy  Zamawiający  wyrazi zgodę  na dopuszczenie w poz.25,Część nr 12 probówek do oznaczania glukozy w osoczu z fluorkiem sodu w zakresie objętości 1,2-2,0 ml?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19: Czy  Zamawiający  wyrazi zgodę  na dopuszczenie w poz.26,Część nr 12 probówek do oznaczania glukozy w osoczu z fluorkiem sodu w zakresie objętości 2,0-2,6 ml?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20:Zwracamy się z prośbą o umieszczenie zapisu w Części  nr 12, brzmiącego „Zamawiający umożliwia wycenę uchwytów do igieł jeżeli system pobierania krwi tego wymaga”.

Odpowiedź :  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21: Zwracamy  się do Zamawiającego o zmianę  zapisu znajdującego się  pod formularzem asortymentowym  w  Części 12 brzmiącego  „Wszystkie elementy asortymentu muszą pochodzić od jednego producenta i muszą być kompatybilne”  na zapis „Wszystkie elementy systemu muszą pochodzić od jednego producenta i muszą być kompatybilne”  zgodnie z wymaganiami zapisanymi w Części 12 pkt. II,9: „Wszystkie elementy systemu zamkniętego do pobierania krwi zawarte w SIWZ muszą być ze sobą kompatybilne i pochodzić od jednego producenta”

W Części 12 elementami  systemu zamkniętego pobierania krwi są pozycje 1-16 ,  21-27 oraz poz. 29  i muszą spełniać wymóg pochodzenia od jednego producenta w celu zachowania kompatybilności poszczególnych elementów.

Pozostałe pozycje, czyli 17-20 oraz 28 nie należą do systemu zamkniętego pobierania krwi i mogą pochodzić od różnych producentów

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22:Zwracamy się do Zamawiającego, by dokonał zmian w zapisie dotyczącym wymagań dla Części 12,pkt.10  z  „Wszystkie elementy asortymentu muszą być wykonane z tworzywa sztucznego” na „Wszystkie elementy asortymentu muszą być wykonane z tworzywa sztucznego poza probówkami do OB. i probówkami neutralnymi, które mogą być wykonane ze szkła”.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23 : Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek na próbki moczu do analizatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 24 : Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek pediatrycznych na próbki moczu do analizatora, jeśli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Zamawiający informuje ,  iż wadium dla części 12  wynosi  : 6.000,00 zł  oraz dla części 22

wynosi :  500,00 zł.

Ponadto  wymagane dokumenty  w SIWZ rozdział  X ust.10  pkt. 1),2),4) otrzymują nowe brzmienie   :

1).   opis przedmiotu  zamówienia np. : foldery, prospekty, karty katalogowe, ulotki metodyczne    dla asortymentu  określonego  w załączniku Nr 1 do SIWZ części  Nr od  1 do 22 z zaznaczeniem , której części dotyczą,  oraz  oryginalne firmowe  materiały   informacyjne  zawierające parametry techniczno-eksploatacyjne i wymagania ,  konfigurację urządzenia   i specyfikację oferowanego produktu– dotyczy załącznika   Nr 1 do SIWZ części od 1,2,3,4,5,6, 7, 20 z zaznaczeniem , której części dotyczą.

W przypadku materiałów w języku obcym do oferty należy dołączyć opis w języku polskim.

2).  Próbki dla oferowanego asortymentu w załączniku Nr 1 do SIWZ część 12  po 5 szt. z każdej    pozycji

od  1  do 23 , część 22 po 5 szt. z każdej    pozycji od 1 do 6 ,  w celu porównania z opisem przedmiotu zamówienia – próbki gotowe do   użycia w warunkach szpitalnych , opatrzone etykietami zawierające wszystkie niezbędne dane  dla  wyrobu medycznego z zaznaczeniem   pozycji , której dotyczą.

4).  wypełnione  tabele  asortymentowo- cenowe według wzoru tabel – rozdział  XVI SIWZ ust. 4

stosownie do Załącznika nr 1 części  Nr  od 1  do  22  oraz tabele z parametrami technicznymi i wymaganiami  – dotyczy Załącznika  Nr 1 do SIWZ części  Nr 1,2,3,4,5,6,7,12,20,21  zawierające

wszystkie wprowadzone zmiany w czasie trwania postępowania .

Jednocześnie informujemy  , iż ulegają zmianie  terminy składania i otwarcia ofert :

składanie ofert  i wpłata  wadium  do dnia  24-05-2011 r.  do godziny  10:00

otwarcie ofert   dnia  24-05-2011  r.  o godzinie  10:15

Zatwierdził :

Z-ca DYREKTORA

ds. Lecznictwa

Lek. med. Grzegorz Kupczak